Приложение 1

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

Старопольское сельское поселение

№ 32-п от 09.04.2013 г.

документациЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на выполнение работ ПО МОНТАЖУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ В  доме культуры в дер. Овсище  и доме культуры дер.Старополье МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Старополье

2013 год

Раздел I. Общие сведения

Форма размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион).

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

- Информация о муниципальном заказчике

  - Полное наименование: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

  - Краткое наименование: Администрация Старопольского сельского поселения

  - ИНН: 4713008112

  - Юридический адрес: 188550 Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье д. 8

1.5. ФИО контактного лица: Соботюк В.В., Еговитова Т.В.

1.6. Телефон: +7 813 74-62-347

1.7. Факс: +7 813 74-62-297

1.8. Электронный адрес: staropolskoe@yandex.ru

- Основная информация о предмете аукциона

2.1. Предмет муниципального контракта (предмет аукциона):  выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в доме культуры в дер. Овсище  доме культуры в дер. Старополье.

Работы следует осуществить в соответствии с объемами и требованиями, указанными в Разделе II «Техническое задание» документации об аукционе.

2.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 257 447 (Один миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста сорок семь) рублей  00 копеек.

2.3. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает общую стоимость работ, включая расходы на страхование, НДС и другие обязательные платежи.

2.4. Валюта, используемая при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками,  рубль Российской Федерации.

2.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта, не применяется.

2.6. Источник финансирования заказа: средства областного и местного бюджетов.

2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, в течение 15 рабочих дней со дня вступления настоящего муниципального контракта в силу Заказчик перечисляет Исполнителю 30 % (тридцать) от стоимости работ в качестве аванса, оплата по контракту производится по факту выполнения работ, после  предъявления актов выполненных работ КС 2, КС 3, счетов-фактур,  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 15 банковских дней. По согласованию Сторон возможна отсрочка платежа до 30 банковских дней.

2.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

2.9. Место выполнения работ: 188553, Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Овсище и дер.Старополье.

2.10. Период выполнения работ: 120  календарных дней с момента  подписания контракта.

2.11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня акта о приемке выполненных работ: не менее 10-ти лет. Гарантийные обязательства на оборудование – согласно паспорту завода изготовителя.

- Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

3.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

- Даты и время основных этапов проведения  аукциона

4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13 мая 2013 года до 09:00 (по московскому времени).

  - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  20 мая 2013 года.

4.3. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 23 мая 2013 года.

4.4. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 62 872 (шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 35 копеек – пять процентов от начальной (максимальной) цены контракта

4.5. Обеспечение исполнения муниципального контракта: не установлено

4.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. "Шаг аукциона" составляет от 6 287  (шесть тысяч двести восемьдесят семь рублей) рублей 24 копеек до 62 872 (шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рублей  35 копеек.

4.7. Муниципальный контракт, указанный в Разделе III «Проект муниципального контракта» документации об аукционе, может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

5.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

5.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров.

Рекомендуемая форма предоставления согласия приведена в Разделе IV «Рекомендуемые формы документов» документации об аукционе (Форма №1);

2) наличие действующего свидетельства о допуске на выполнение указанных в техническом задании работ;

5.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

Рекомендуемая форма предоставления сведений об участнике размещения заказа приведена в Разделе IV «Рекомендуемые формы документов» документации об аукционе (Форма №2).

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №  94-ФЗ;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

- Порядок заполнения заявки на участие в аукционе

6.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

6.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.4. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

- Требования к описанию участниками размещения заказа на выполнение работ, которые являются предметом аукциона,  его количественных и качественных характеристик

7.1. Участник размещения заказа обязан обеспечить выполнение технического задания документации об аукционе по объему и качеству заявленных в аукционе работ.

- Требования к участникам размещения заказа

8.1. К участникам размещения заказа установлены следующие требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица

3) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Раздел II. Техническое задание.

# Техническое задание

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в Доме культуры дер. Овсище и Доме культуры дер.Старополье.

|  | Дом Культуры 188553, Ленинградская область, Сланцевский р-н, дер. Овсище (схема объекта прилагается Приложение 1) Дом Культуры 188553, Ленинградская область, Сланцевский р-н, дер. Старополье (схема объекта прилагается Приложение 2) 685 190 рублей (шестьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто рублей) - ДК д.Овсище, 572 527 рублей (пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь рублей) – ДК д.Старополье 120 календарных дней с момента подписания муниципального контракта Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации и иметь свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией с расшифровкой состава деятельности на все виды работ предусмотренные техническим заданием. Либо иметь свидетельство саморегулируемой организации на осуществление функций генерального подрядчика. Все проводимые работы должны выполняться в соответствии со СНиП. Указанные в смете товарные знаки носят описательный характер. Участник при выполнении работ может использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в смете и (или) ведомости объемов работ муниципального заказчика. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику и представителям соответствующих служб. |
| --- | --- |
| Объект: Начальная максимальная цена: Сроки выполнения работ: Условия выполнения работ: |  |

1. Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2. Юридический  адрес: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, дер.Старополье, дом 8, тел. (81374) 62-347, адрес электронной почты: staropolskoe@yandex.ru

3. Источник финансирования: областной бюджет Ленинградской области на 2013 год и бюджет муниципального образования Старопольское сельское поселение на 2013 г. Расчеты производятся в безналичной форме.

4. Требования к системе пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре.

4.1. Требования по назначению.

Система пожарной сигнализации должна обеспечивать своевременное обнаружение очагов загорания, сопровождающихся появлением дыма, в помещениях Дома Культуры передавать сообщения о загорании и о неисправности технических средств пожарной сигнализации на Пульт Централизованного Наблюдения (ПЦН) по радиосигналу.

Система оповещения людей при пожаре – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, о необходимости эвакуации и путях эвакуации.

4.2. Требования по составу, параметрам и размещению оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения.

В помещениях Дома Культуры устанавливаются средства, включенные в «Перечень технических средств пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендуемых к применению на объектах различной формы собственности на территории России», утвержденный Главным управлением государственной противопожарной службы (УГПС МЧС). Пожарные извещатели должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.

После проведенного монтажа оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре они должны отвечать современным требованиям и условиям органов Государственного пожарного надзора.

Типы и количество извещателей в помещениях должны соответствовать требованиям НПБ 88-2001* и дополнений к ним, ОСТ, ВНТП, с учетом требований настоящего технического задания и технических условий ГПС МЧС РФ и других нормативных документов.

Системы пожарной сигнализации  и оповещения людей о пожаре должны состоять из следующих элементов:

- Дом культуры д.Овсище:

- Приборы ПС приемно-контрольные, пусковой концентратор – блок базовый на 20 лучей – 1 шт;

- Извещатели ПС автомотические дымовое, фотоэлектрические, радиоизотопные, световые в нормальном исполнении – 143 шт;

- Извещатели ПС автомвтические тепловые электро-контактные, магнитоконтактные в нормальном исполнении – 19 шт;

- Разделка и включение кабелей и проводов ( кабель или провод однопарный низкочастотный) – 850 концов кабеля;

- Устройства оптико-(фото)электрические блоки питания и контроля – 2 шт;

- Световые настенные указатели – 19 шт;

- Коробка кабельная соединительная и разветвительная – 30 шт;

- Акустический модуль – 12 шт;

- Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 – 600м;

- Провод в коробах, сечением, мм², до 6 -  1800 м;

- Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм² - 20м;

- Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на сиене или колонне, с количеством зажимов до 9 на ток, А, до 25 – 1 шт

- Автоматизированная система управления III категории технической сложности: система с количеством каналов 20 – 1 система.

- Дом культуры д.Старополье:

- Приборы ПС приемно-контрольные, пусковой концентратор – блок базовый на 20 лучей – 1 шт;

- Извещатели ПС автомотические дымовое, фотоэлектрические, радиоизотопные, световые в нормальном исполнении – 125 шт;

- Извещатели ПС автомвтические тепловые электро-контактные, магнитоконтактные в нормальном исполнении – 23 шт;

- Разделка и включение кабелей и проводов ( кабель или провод однопарный низкочастотный) – 800 концов кабеля;

- Устройства оптико-(фото)электрические блоки питания и контроля – 2 шт;

- Световые настенные указатели – 23 шт;

- Коробка кабельная соединительная и разветвительная – 30 шт;

- Акустический модуль – 10 шт;

- Провод в коробах, сечением, мм², до 6 -  1700 м;

- Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм² - 20м;

- Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на сиене или колонне, с количеством зажимов до 9 на ток, А, до 25 – 1 шт

- Автоматизированная система управления III категории технической сложности: система с количеством каналов 20 – 1 система.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из

следующих способов или их комбинацией:

-подачей звуковых и световых сигналов во все помещения ДК д.Овсище и ДК д.Старополье

-размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

-включением эвакуационных знаков безопасности.

Кабельная распределительная сеть должна быть выполнена кабелями и проводами,

проложена в отдельных элементах кабелепровода (трубы, секции кабель-каналов), иметь

выделенные коммутационные устройства, установленные в существующих

распределительных шкафах электрических цепей напряжением до 60 В. Трассы

прохождения кабелей и проводов должны иметь доступ для их обслуживания.

4.3. Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях ДК д.Овсище и ДК

д.Старополье должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в соответствии

с требованиями ГОСТ 15150-69.

Стороны по договору не разглашают третьим лицам сведения о принципах построения и

составе Системы, параметры и коды пользователей. В случае утечки этих данных или утери

ключей доступа к Системе, Заказчик немедленно оповещает об этом Исполнителя.

Для перепрограммирования, технического обслуживания Системы не допускаются лица и

организации, не имеющие письменного согласия Исполнителя на проведение работ.

4.4. Требования к безопасности.

# Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

- устанавливаемое оборудование и сети системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

- устройства технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, должны быть безвредными для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию и в помещения ДК д.овсище и ДК д.Старополье;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12 2 006-87 по электробезопасности;

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

4.5. Требования по продолжительности непрерывной работы.

Системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией должны функционировать круглосуточно.

4.6. Требования к электропитанию.

Источник электроснабжения должен обеспечивать бесперебойное питание с одновременным

выполнением функций основного и резервного, при этом при отключении напряжения в

основной сети источник автоматически переходит на резервное питание.

В качестве основной сети питания должна использоваться однофазная сеть переменного тока

величиной напряжения от 175 до 250 В и частотой от 49 до 51 Гц, подключаемая к

свободной группе щита электропитания. В качестве резервной – аккумуляторная батарея,

емкостью не менее 7 А/ч, обеспечивающая работу технических средств пожарной

сигнализации в течение не менее одних суток в дежурном режиме и в течение не менее трех

часов в режиме тревоги.

4.7.  Требования к надежности.

Надежность технических средств системы, ее технические параметры и технические

параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя.

4.8. Требования к гарантийным обязательствам.

Гарантийный срок  по настоящему Контракту: на выполненные работы – не менее 24

месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ, на установленное

оборудование- согласно паспорту на изделие. Гарантийный срок начинается с момента

подписания  Акта  о приемке  выполненных работ .

В течение гарантийного срока  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется безвозмездно устранять

недостатки, недоработки  результата  выполненных работ.  Либо  по соглашению с

ЗАКАЗЧИКОМ  безвозмездно выполнить работу заново.

ИСПОЛНИТЕЛЬ производит замену неисправного оборудования в течение 21 часа с момента получения информации о неисправности оборудования

4.9. Требования к составу документации.

Техническая документация (технические описания и руководства по эксплуатации, паспорта,

сертификаты соответствия) на изделия, входящие в состав пожарной сигнализации и

системы оповещения и управления эвакуацией, должны быть на русском языке.

Документация, в соответствии с которой выполняется монтаж системы пожарной

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, должна соответствовать

требованиям РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной

и пожарно-охранной сигнализации. Нормы проектирования».

В составе этой документации должны быть:

- пояснительная записка, включающая характеристику помещений Дома Культуры и описание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- электрическая схема соединений элементов и устройств системы автоматической пожарной сигнализации;

- спецификация оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- план размещения элементов и устройств системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях;

В составе исполнительной документации должны быть:

- пояснительная записка, включающая характеристику помещений Дома Культуры и описание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- монтажная схема системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях;

- спецификация оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- электрическая схема соединений элементов и устройств системы автоматической пожарной сигнализации;

- ведомость шлейфов системы автоматической пожарной сигнализации;

- инструкция дежурному персоналу Заказчика по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

5. Условия

«Подрядчик» обязуется

- выполнить работы согласно смете;

- оплатить транспортные расходы, материалы и оборудование, проживание рабочих,     потребление электроэнергии во время проведения работ;

- все виды работ произвести в течение 30 (тридцати) календарных дней;

- согласовывать приобретение материалов и оборудования с «Заказчиком»;

- устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 15 календарных дней.

- гарантирует качество выполненных с работ в течение 24 месяцев.

«Заказчик» обязуется

- Произвести оплату в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, оплата по контракту производится по факту выполнения работ, после  предъявления актов выполненных работ КС 2, КС 3, счетов-фактур,  по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 15 банковских дней. По согласованию Сторон возможна отсрочка платежа до 30 банковских дней.

Приложение 1

Схема Дома культуры дер. Овсище

Схема Дома Культуры Д.Старополье

Раздел III. Проект муниципального контракта

Проект муниципального контракта   №

д. Старополье                                                                                    _______________ 2013 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице и.о.главы администрации Еговитовой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании протокола конкурсной комиссии от ___________, номер торгов_____________ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в Доме культуры дер. Овсище и Доме культуры дер.Старополье Сланцевского района в соответствии с техническим заданием.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ и сдать выполненные работы заказчику в течение 120 календарных дней с момента подписания контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и принять их результат.

1.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком   работы согласно цены, обусловленной настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________________ рублей (в т.ч. НДС), и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. В указанную цену включена оплата всех обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту, включая стоимость необходимого оборудования и материалов, затрат на их доставку, разгрузку, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, а также гарантийное сопровождение.

2.3. Цена контракта может быть снижена в порядке, предусмотренном ч. 4.1. ст.9 № 94-ФЗ.

3. Порядок расчетов

3.1.В течение 15 рабочих дней со дня вступления настоящего муниципального контракта в силу Заказчик перечисляет Исполнителю 30 % (тридцать) от сметной стоимости работ в качестве аванса.

3.2.Окончательный расчет производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.Сдача Исполнителем выполненных работ производится с оформлением форм КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4.Оплата по настоящему муниципальному контракту производится по безналичному расчету.

4. Обязательства сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.	Предоставить Подрядчику по акту объект.

4.1.2. Принять и оплачивать выполненные Подрядчиком  работы на основании оформленных справок о видах и стоимости выполненных работ (этапов работ) и затрат (форма № КС-3) и прилагаемых к ним актов (форма № КС-2) путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

4.1.3. Осуществлять контроль и технический надзор за проводимыми работами (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметой, условиями настоящего Контракта и.требованиями Строительных Норм и Правил.

4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту непосредственно участвовать в приемке.

4.1.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременные перечисления денежных средств Подрядчику в случаях приостановления бюджетного финансирования.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика объект.

4.2.2. Качественно выполнить все предусмотренные Контрактом работы в объеме и в сроки, в соответствии со СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ.

4.2.3. При производстве работ согласовать образцы применяемых материалов с Заказчиком и предоставить сертификаты качества и пожаробезопасности на материалы.

Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии со строительными нормами и правилами и техническими требованиями Заказчика;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет.

3.2.4. Выполнить и обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему Контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

4.2.6. Обеспечить сохранность материалов, изделий и оборудования, складируемых на объекте.

4.2.7. В случае если Техническим надзором или Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.2.8. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 10 лет со дня сдачи объекта.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Работа принимается межведомственной комиссией с участием представителей Заказчика,

Исполнителя и органа Государственного пожарного надзора.

Комиссии предоставляются:

- утвержденное техническое задание на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- техническая документация.

Работа заканчивается подписанием Акта о приемке выполненных работ.

5.2. Окончательная сдача выполненных по настоящему Контракту Подрядчиком работ и приемка их уполномоченным лицом Заказчика оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Заказчиком, Подрядчиком и представителем органа Государственного пожарного надзора.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом по выбору Заказчика).

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных  недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации  системы пожарной сигнализации  не могут быть устранены Подрядчиком.

5.5. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему Контракту) считается дата  акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения системы  переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи работ, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в работе системы согласно составленному Сторонами  рекламационному акту.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметой, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации системы;

- возможность эксплуатации системы на протяжении гарантийного срока.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа системы или ее частей, неправильной ее эксплуатации или неправильности инструкций по ее эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7. Платежи и расчеты.

7.1. Сдача  Подрядчиком   выполненных  работ  производится   с оформлением справок о стоимости выполненных работ и затрат форм   КС 2, КС 3. В течение пяти дней со дня получения форм КС 2 и КС 3 Заказчик возвращает их подписанными или представляет мотивированный отказ.

7.2. Окончательный расчет с Подрядчиком производятся в течение 15 банковских дней после окончания работ и подписания акта приемки-передачи. По согласованию сторон возможна отсрочка платежа до 30 банковских дней.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10% от цены данного Контракта.

8.3. В случае нарушения сроков сдачи Объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0.1% от цены настоящего контракта, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка, действующей на день уплаты пеней.

8.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и (или) строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  0.1% от цены настоящего контракта, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка, действующей на день уплаты пеней.

8.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Срок действия Контракта

9.1. Срок действия настоящего Контракта с «__» ________________ 2013 года и до «____» __________ 2013 г.

10. Условия расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- судебного решения вступившего в законную силу.

10.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки- передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение или исполнение ненадлежащим образом обстоятельств по настоящему Муниципальному контракту если надлежащее  исполнении Сторонами  обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

11.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои контрактные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении исполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или исполнение ненадлежащим образом обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их  возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта по согласованию. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Особые условия

12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Расходы  по возмещению ущерба,  нанесенного  на объекте третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.4. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит к разрешению в областном Арбитражном суде.

13. Реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д.Старополье, дом 8 8 (813 74) 62-297 ИНН/КПП 4713008112/471301001 ОГРН 1054700454962 ОКПО 04184468 ОКАТО 41242836000 Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (ОФК 15, Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области лицевой счет № 03453911560) Расчетный счет № 40204810500000001405 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ____________________ Т.В. Еговитова М.п. | Подрядчик: _________________ руководитель М.п. |
| --- | --- |