|  | - УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области № 81-п от 04.06.2015 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*.

д. Старополье

2015

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Часть 1. Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На сайте электронной площадки будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых, а также извещение об отмене электронного аукциона, в случае принятия Заказчиком решения об отмене электронного аукциона.

Заявку на участие в аукционе могут подать любые участники размещения заказа, аккредитованные на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. Для осуществления аккредитации участник размещения заказа должен обратиться к Оператору электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.

Часть 2. Общие условия проведения ЭЛЕКТРОННОГО аукциона

Статья 1. Правовое регулирование

- Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также установленными оператором площадки регламентами.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или установленными оператором площадки регламентами, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

Статья 2. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

2. Под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Статья 3 Обеспечение заявки на участие в аукционе

1. При проведении настоящего аукциона заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. При этом в настоящей документации об аукционе заказчиком указан размер обеспечения заявок.

Обеспечение заявки на участие в настоящем электронном аукционе может предоставляться участником аукциона только путем внесения денежных средств.

2. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе прекращается в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев указанных в части 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении настоящего аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке в порядке определенном в статье 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются участнику аукциона и перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником электронного аукциона заявки на участие в электронном аукционе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

5. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении настоящего аукциона начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.

Статья 4. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

- Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Статья 5. Извещение о проведении электронного аукциона

1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой информационной системе.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

4. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных средствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может осуществляться вместо предусмотренного частью 1 настоящей статьи размещения.

5. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указываются:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе;

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 6. Содержание документации об электронном аукционе

1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию:

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта;

9) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

10) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе;

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.

3. Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

Статья 7. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений

1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные вчастях 2 и 3 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Статья 8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5настоящей статьи документов и информации, не допускается.

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии счастями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе.

14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

Статья 9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие

в электронном аукционе

1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, требованиям настоящей документации об аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в  аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией;

3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в аукционе.

7. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в  аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Статья 10. Порядок проведения электронного аукциона

1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в аукционе его участники.

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи.

13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается.

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, оператор электронной площадки направляет заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам.

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 18 настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Статья 11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в электронном аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

Статья 12. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии счастью 2 настоящей статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписьюлица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

Статья 13. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе.

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 14. Обеспечение исполнения контракта

1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения контракта установлен в Информационной карте.

2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Ленинградской области (Администрация Старопольского сельского поселения, л/с 05453202820)

ИНН 4713008112   КПП 471301001 ОКТМО 41642436

Банк получателя: Отделение Ленинградское  г.Санкт-Петербург БИК  044106001

р/с 40302810700003001405

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения контракта __*___».

(«*» указывать предмет контракта в соответствии с документацией об аукционе).

3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.4. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документации.

5. В случае непредставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Информационной карте и может составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8. В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

11. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Статья 15. Антидемпинговые меры при проведении аукциона

1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2настоящей статьи.

4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме.

ВНИМАНИЕ!!!

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящей документации об аукционе, необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным действующим законодательством.

В случае расхождения настоящей документации об аукционе с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положения документации не соответствующие положениям указанного закона признаются недействительными и применяются положения указанного закона.

РАЗДЕЛ III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и (или) дополняют положения Раздела II. «Общие положения документации об аукционе в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела II. «Общие положения документации об аукционе в электронной форме».

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Муниципального заказчика, адрес электронной площадки | Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Место нахождения: Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье д. 8. Почтовый адрес: 188550 Ленинградская обл. Сланцевский район дер.Старополье д. 8. Адрес электронной почты: staropolskoe@yandex.ru Номер контактного телефона: Телефон/ Факс: 8 813 74-62-463 Соболева Галина Владиленовна – старший инспектор администрации (по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв: 12.00-13.00). Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд Старопольского сельского поселения утверждена Постановлением администрации № 38-п от 01.04.2015 г. Ответственный за заключение контракта: ведущий специалист-главный бухгалтер Соботюк Виталий Валерьевич Сайт электронной площадки, на котором размещена документация об аукционе: www.sberbank-ast.ru. Сайт на котором размещена документация об аукционе: http://zakupki.gov.ru |
| 2 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*. |
| 3 | Объем и описание поставляемых товаров | В соответствии с Техническим заданием Заказчика (Раздел IV Документации об аукционе) и проектом Муниципального контракта (Раздел V Документации об аукционе). |
| 4 | Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК). Порядок формирования НМЦК | НМЦК сформирована посредством применения проектно-сметного метода и составляет 8 915 702,39 (Восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч семьсот два рубля 39 копеек). НМЦК включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта в т.ч.стоимость оборудования, уплату налогов, сборов, страховки, таможенных пошлин, затраты на доставку и разгрузку товара и других обязательных платежей, включая НДС, а также иных расходов, связанных с исполнением муниципального контракта, хотя прямо не указанных, но подразумеваемых при исполнении контракта. |
| 5 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Российский рубль. |
| 6 | Срок и место поставки товара; Срок предоставления гарантий качества товара | Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения контракта. - Место выполнения работ: 188553 Ленинградская область, Сланцевский район, д.Овсище Срок предоставления гарантии качества товара: не менее 36 месяцев (3 лет) |
| 7 | Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 8 | Источник финансирования и порядок оплаты | Источник финансирования – Средства бюджета Ленинградской области и средства бюджета Старопольского сельского поселения. Заказчик производит оплату за выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании счета, счет- фактуры, формы КС-2 и КС-3 |
| 9 | Привлечение субподрядчиков | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по контракту привлекать субподрядные организации. |
| 10 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: ### Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе: 1) Часть первая заявки: а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 2) Часть вторая заявки: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства - для физического лица; номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 9 части 1 и части 1.1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ; 3) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ или копии этих документов - «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (п. 16 – устройство наружных сетей водоснабжения и (или) п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5) декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ |
| 11 | Обязательные требования, установленные Заказчиком в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ к участникам размещения заказа, которым должен соответствовать участник размещения заказа. | Информация об участнике настоящего электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица должна отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 12 | Преференции предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов. | Не предоставляются. |
| 13 | Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Все документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в электронной форме направляются участником размещения заказа в форме электронных документов оператору электронной площадки www.sberbank-ast.ru. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 08 июня 2015 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 09.00 24 июня 2015 года |
| 14 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе с 08 июня 2015 года. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе – 20 июня 2015 года |
| 15 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта и составляет 445 785 руб.12 коп. (Четыреста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 12 коп.), НДС не облагается. |
| 16 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе | 26 июня 2015 года |
| 17 | Дата проведения аукциона | 29 июня 2015 года |
| 18 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («Шаг аукциона») | «Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 4 Информационной карты, что составляет: от 44 578,51 рублей до 445 785,12 рублей. |
| 19 | Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |
| 20 | Срок заключения муниципального контракта. | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта. |
| 21 | Обеспечение исполнения обязательств по контракту. | Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 674 710 руб. 72 коп. (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот десять рублей 72 коп.) Обеспечение исполнения обязательств по контракту должно соответствовать требованиям указанным в статье 14 Части 2 Раздела II настоящей документации об аукционе. В случае, если при проведении настоящего аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 45% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 012 066 рублей 08 копеек (Четыре миллиона двенадцать тысяч шестьдесят шесть рублей 08 копеек). |

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Требования к работам, являющимся предметом аукциона

Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с документацией к настоящему аукциону.

1.     Наименование выполняемых работ:  Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*. по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Овсище  для нужд администрации МО Старопольское сельское поселение муниципального района Ленинградской области в 2015году.

2.   Количество выполняемых работ: работы выполняются на  объекте, в соответствии  со сметной документацией (Приложения № 1 к Муниципальному контракту).

3.   Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Овсище

4.   Наименование объекта: Водопроводная сеть д.Овсище.

5.    Сроки (периоды) выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта.

6.    Цели использования результатов работ: ликвидация физического износа объекта, улучшение эксплуатационных и санитарно-технических показателей, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды до потребителя.

7.    Виды выполняемых работ: согласно сметной документации.

8.    Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями Проекта контракта и требованиями настоящего Технического задания.

Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик  на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список сотрудников-иностранных граждан, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, разрешение на работу.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ.

9.  Требования по выполнению работ:  технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией, Техническим Заданием, схемой на капитальный ремонт водопроводной сети,  нормативно-техническими требованиями, технологиями, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ.

- Соблюдение Правил охраны труда;

- Выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

- Работы выполняются с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения абонентов.

В состав проекта производства работ должны включаться:

- Календарный план (График производства работ) по объекту, согласованный с Заказчиком

- Технологические карты, исполнительные схемы на выполнение отдельных видов работ, согласованные с заказчиком.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам, противопожарные сертификаты), получить его одобрение на их применение и использование.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций  при исполнении контракта.

10. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик  должен выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Техническим Заданием и  Контрактом, сдать законченный объект в эксплуатацию. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

- Подрядчик обязан:

- выполнить работы своими материалами, силами и средствами (или с привлечением субподрядных организаций) в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, нормативно-техническими требованиями, технологиями, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ;

- Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ;

- Обеспечить вывозку мусора и отходов с территории производства работ.

- Предоставить и согласовать с Заказчиком до начала производства работ График производства работ и подписать с заказчиком Акт приемки-передачи объекта в работу.

11.  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется Календарным планом (Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком).  Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

12.   Требования к качеству работ: В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о месте происхождения и/или наименование производителя товара, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

14.  Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня  до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные  по унифицированной форме КС-2 в печатном виде, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

При готовности Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Заказчика. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок, но не более 5 (пяти) дней своими силами и без увеличения цены Контракта,  переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.

15. Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты утверждения Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонта объекта, а на оборудование - в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 2-х лет.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по объекту: Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Овсище на участках:            от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*.

- Характеристика объекта, подлежащего ремонту:

Водопроводные сети подачи питьевой воды на территории Старопольского СП по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Овсище протяженностью 1344 п.м., выполнены из материалов сталь и чугун, диапазон существующих диаметров Ду 30- 100 мм обеспечивают водоснабжением население д.Овсище.

Трубопровод имеет множественные протечки из-за обильного естественного износа труб. Стальные участки трубопровода имеют обширные раковины, свищи, рабочая толщина трубы составляет до 35% от первоначальной.  Раструбные соединения чугунных участков сети имеют обильные протечки из-за естественного износа уплотнительных материалов. Имеются скрытые протечки воды из-за перелома чугунной трубы. Потеря ресурса составляет до 55%.

- Задача ремонта:

Обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение жилых домов и общественных зданий, расположенных в д. Овсище, в том числе социально-значимых объектов.

- Характеристика существующего положения:

| № п/п | Наименование конструктивно-го элемента | Ед. изм. | Кол-во | Вид дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участок водовода 285м ВК30 - ВК24 | м | 285 | Трубопровод имеет значительные скрытые протечки в местах раструбных соединений труб из-за износа уплотнительного материала. Стальные участки имеют множественные сварочные швы раковины. Остаточная толщина металла трубы составляет до 40%. Точное определение мест протечек затруднительно, так как на всем протяжении длины водовод проходит под асфальтированной территорией, мест установки малых архитектурных форм, благоустроенной территорией. Контрольные замеры потери давления показали снижение напора на данном участке до 40%. Участок водовода выработал свой ресурс, ремонт не рентабелен. Необходимо: 1. Провести замену участка водопровода длиной 285м. 2. При прокладке нового трубопровода использовать трубу ПНД 110 мм. 3. Произвести переврезку вновь проложенного водовода в водяных колодцах ВК30, ВК10 и ВК24. 4. В целях повышения устойчивости системы водоснабжения поселка, оперативного решения аварийных ситуаций и снижения количества объектов без водоснабжения на период ликвидации аварий, необходимо в ВК30 на основном водоводе установить запорную арматуру Ду100 мм. 5. В целях сохранения асфальтобетонного покрытия, элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм, земляные работы при прокладке водовода провести методом ГНБ на всю длину- 285м. |
| 2 | Водовод от ВК19 до КОС | м | 220 | Водовод Ø50мм (сталь) имеет многочисленные протечки и потерю ресурса до 40%. Износ металла трубы составляет 70%. Имеются многочисленные ремонтные хомуты и ремонтные сварные швы. При оставшейся рабочей толщине металла проводить сварочные работы невозможно. Необходимо: 1. Провести замену участка водопровода на глубину 1,8 м до верха трубы ПНД Ø32мм, с установкой в ВК19 запорной арматуры - вентиля Ду 30 мм. 180см. труба ПНД 0 32мм., с установкой ВК 19 запорной арматуры в виде вентиля 0 32мм. |
| 3 | ВК19 | шт | 1 | Водяной колодец ВК19 выполнен из ж/б колец Ø1500 мм, глубиной 2м. В колодце находится 2 задвижки Ду50 и Ду100. Задвижка Ду50 работоспособна, подключена к трубе ПНД 63. Задвижка Ду100 ограниченно работоспособна, подключена к трубе Ø100мм (чугун) и свое предназначение не выполняет. Колодец ВК19 является низшей точкой системы водоснабжения д.Овсище. Необходимо: 1. Произвести замену задвижки Ду100. 2. Оборудовать сливной спускник Ø32мм с вентилем Ø32мм. для оперативного решения задач при возникновении аварийных ситуаций. 3. Установить вентиль Ø32мм на трубопровод в сторону КОС. |
| 4 | Водовод от ВК19-ВК11 | м | 96 | Водовод имеет значительный естественный износ, многочисленные протечки. Материал трубы - частично сталь, частично чугун Ø100мм заложен на глубину 180см. Ремонт не рентабелен. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину 180см до верха трубы. |
| 5 | Водовод от ВК11-ВК11* | м | 18 | Трубопровод заложен на глубине 180см. Ø50 мм сталь, имеет значительный естественный износ, обширные скрытые протечки. Потеря ресурса составляет около 40%. Ремонт не целесообразен. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод Ø32мм труба ПНД на глубину 180см до верха трубы. В целях сохранения асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства территории, земляные работы провести методом ГНБ. |
| 6 | ВК11 | шт | 1 | Колодец выполнен из ж/б колец Ø1000 мм, глубина 2м. В колодце находится отвод на ВК11* Ø50мм. На отводе установлена запорная арматура в виде задвижки Ду 50 мм. Задвижка не работоспособна. Необходимо: 1. Произвести ремонтные работы по восстановлению защитного слоя ж/б изделий. 2. Произвести подключение водовода ВК11-ВК11* трубой ПНД 32 мм. 3. Установить перекрывающий вентиль Ø32мм в сторону колодца ВК11*. |
| 7 | ВК11* | шт | 1 | Колодец выполнен из ж/б колец Ø1000 мм, глубина 2м. Имеются сколы и трещины на защитном слое бетона. В колодце имеется разводка водовода на ж/д №34/1; №34/2 с отсекающей запорной арматурой. 3апорная арматура частично работоспособна из-за естественного износа. Необходимо: 1. Произвести работы по восстановлению защитного слоя бетона. 2. Произвести разводку от вновь проложенного водовода Ø32мм. 3. Заменить запорную арматуру в виде вентилей Ø25мм. - 2 шт. |
| 8 | Водовод от ВК11-ВК12 | м | 80 | Трубопровод заложен на глубине 180см. Ø100мм., чугун. Имеет обширные в основном скрытые протечки из раструбных соединений труб из-за естественного износа уплотнительных материалов. Ремонт не рентабелен. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину180см от верха трубы. |
| 9 | ВК12 | шт | 1 | Колодец выполнен из ж/б колец Ø1000мм. Глубина колодца 2м. В колодце имеется отвод Ø50мм на ж/д №34/1. На отводе находится запорная арматура Ду 50мм. 3адвижка не работоспособна из-за естественного износа и свое предназначение не выполняет. 3ащитный слой ж/б имеет сколы, трещины. Необходимо: 1. Произвести работы по восстановлению защитного слоя бетона. 2. Произвести переподключение от нового ж/д № 34/1. 3. Произвести замену вентиля Ду 50мм на Ø32мм. |
| 10 | Водовод от ВК12-ВК14 | м | 61 | Трубопровод заложен на глубине 180см Ø100мм, материал чугун, и имеет большой естественный износ, протечки через раструбные соединения труб и поперечных переломов. Потеря воды составляет до 35%. Ремонт не целесообразен, требует замены. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину180см от верха трубы. |
| 11 | Колодцы ВК13, ВК14 | шт | 2 | Колодцы выполнены из ж/б колец Ø1000мм и глубиной 2м. Ж/б покрытие имеет сколы и трещины. Нарушен защитный слой бетона. В колодцах ВК13; ВК14 имеются отводы для полива огородных участков населения. В каждом колодце на отводах установлена отсекающая арматура - вентиль Ø 25мм. Вентили ограниченно работоспособны и свое предназначение не выполняют из-за естественного износа. Необходимо: 1. Произвести работы по восстановлению защитного слоя бетона. 2. Произвести переподключение водоводов предназначенных для полива огородов к вновь проложенному. В целях повышения гибкости и устойчивости системы водоснабжения установить на вновь проложенном водоводе ПНД 110 отсекающую арматуру Ду100мм в водяном колодце ВК14. 3. Установить новые вентили Ø25мм на отводах. |
| 12 | Водовод от ВК14-ВК15 | м | 34 | Трубопровод заложен на глубине 180см. Ø100мм, чугун. Имеет значительные протечки. Потеря ресурса составляет 40%, через раструбные соединения труб. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину180см от верха трубы. |
| 13 | ВК15 | шт | 1 | Колодец ВК15 выполнен из ж/б колец Ø1000мм. Глубина 2м. Ж/б изделия имеют сколы и трещины. Нарушен защитный слой бетона. В колодце имеется отвод Ø50мм. Отсекающая арматура отсутствует. Необходимо: 1. Провести работы по восстановлению защитного слоя бетона. 2. Установить на отвод запорную арматуру Ду 50мм. |
| 14 | Водовод от ВК15- ВК15* | м | 80 | Трубопровод заложен на глубину 180см, Ø50мм, сталь. Имеет значительные протечки раковины и ремонтные хомуты. Ремонт не целесообразен. Требует замены. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 63мм на глубину180см от верха трубы. 2. В целях сохранения асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства участок работы выполнить методом ГНБ. |
| 15 | ВК15* | шт | 1 | В настоящий момент колодец отсутствует, что снижает гибкость системы водоснабжения поселка. Необходимо: 1.Установить водяной колодец ВК15*. Колодец выполнить ж/б элементов Ø1000мм и глубиной 2м с установкой люка тип «легкий». 2. В колодце установить отсекающую арматуру в виде задвижек Ду 32мм на отводах в сторону медпункта. |
| 16 | Водовод от ВК15*-ВК15** | м | 46 | Трубопровод заложен на глубину 180см. Ø50мм, сталь. Имеет значительную потерю ресурса, множество ремонтных хомутов и сварочных швов. Остаточная толщина металла трубы составляет 40% от начальной. Проведение сварочных работ не возможно. Ремонт не рентабелен. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 63мм на глубину180см от верха трубы. |
| 17 | ВК15** | шт | 1 | Конструктив колодца нарушен из-за просадки грунта. Имеются множественные трещины в ж/б кольцах, раствор из швов выкрошен. Необходимо: 1. Провести замену колодца глубиной 2м из ж/б изделий Ø1000мм. с установкой люка типа «легкий». 2. В колодце установить отсекающую арматуру Ду 50мм на вновь проложенный трубопровод. |
| 18 | Водовод от ВК15 - ВК30 | м | 22 | Трубопровод заложен на глубину 180см, Ø100мм, сталь. Имеет скрытые протечки. Потеря ресурса составляет до 30%. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину180см от верха трубы. |
| 19 | ВК30 | шт | 1 | Колодец выполнен из ж/б колец Ø 1000мм. Глубина 2м. Ж/б изделия имеют сколы, трещины. Нарушен защитный слой бетона. В колодце имеется отвод Ø50мм в сторону ВК7. Отсекающая арматура отсутствует. Необходимо: 1. Восстановить защитный слой бетона. 2. Провести переподключение водовода ВК30 - ВК7 к вновь проложенному. З. Установить на отводе ВК30 - ВК7 запорную арматуру Ø32мм. |
| 20 | Водовод ВК30-ВК7 | м | 22 | Трубопровод заложен на глубину 180см. Ø32мм, сталь. Проходит под асфальтовым покрытием. Имеет обширные скрытые утечки. Ремонт не целесообразен. Необходимо: 1. Участок заменить на новый трубопровод ПНД 32мм на глубину180см от верха трубы методом ГНБ. |
| 21 | ВК7 | шт | 1 | Колодец ВК7 выполнен из ж/б колец Ø1000мм, глубиной 2м. Ж/б изделия имеют сколы, трещины. Нарушен защитный слой бетона. В колодце имеется отвод на ж/д №65. Отсекающая арматура отсутствует. Необходимо: 1. Произвести ремонт защитного слоя бетона. 2. Произвести установку запорной арматуры - вентиль Ø32мм. |
| 22 | Водовод ВК30-ВК37 | м | 380 | Трубопровод ВК30 - ВК37 заложен на глубине 180см, Ø100мм, сталь. Трубопровод имеет множественные скрытые протечки. При контрольной шурфовке участка длиной 15м от ВК33 в сторону ВК34 выявлено 4 ремонтных хомута. Труба обильно покрыта ржавчиной. Имеются обширные раковины. Рабочая толщина металла трубы составляет 35-40% от первоначальной. Труба не пригодна для проведения ремонтных сварочных работ. Водовод в следствии естественного износа выработал свой ресурс, ремонт не целесообразен. Требует замены. В точках врезки отводов на ж/д № 26; 17; 18 отсекающая арматура отсутствуют. Водораспределительная колонка, расположенная в ВК37 имеет значительный естественный износ и требует замены. Необходимо: 1. Участок от ВК30 до ВК37 заменить на новый трубопровод ПНД 110мм на глубину180см от верха трубы. 2. В точках врезки в основной водовод на отводах к ж/д №26; 17; 18 заменить водяные колодцы ВК 33; 34; 36. Состав колодев: ж/б элементы Ø1000мм.; чугунный люк тип «легкий». Глубина каждого колодца 2м. 3. В колодцах ВК33; ВК34; ВК36 произвести переподключения отводов к ж/д № 26; 17; 18 с установкой отсекающей арматуры Ø32мм. 4. В колодце ВК35 произвести переподключение отводов к ж/д №19; 20 к вновь проложенному трубопроводу с установкой на отводах запорной арматуры Ø32мм. 5. В целях повышения гибкости и устойчивости системы водоснабжения установить на основном водоводе Ø110мм в колодце ВК33 задвижку Ду 100мм. 6. В ВК37 произвести замену водораспределительной колонки и провести переподключение абонентов водоснабжения, запитанных с данного колодца. |
| 23 | Мероприятия по повышению устойчивости системы водоснабжения | - | - | В целях повышения устойчивости системы водоснабжения и бесперебойной работы объектов социального значения необходимо на артезианской скважине №3104 д.Овсище провести установку автоматизированной системы управления (частотный преобразователь) мощностью 15 Квт. Для бесперебойной работы артезианской скважины при авариях на электросетях предусмотреть установку аварийного источника электроснабжения мощностью 15 Квт. |

- Перечень работ:

Указан в ведомости объемов работ.

- Продолжительность выполнения строительно-монтажных работ:

1 месяц.

- Прочие условия:

В стоимость работ должны быть включены все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, закупкой и доставкой к месту проведения работ строительных материалов и оборудования, а также вывоз строительного мусора.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту: Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок водовода 285м |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0135 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,03375 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый). | 1000 м3 грунта | 0,02187 |  |
| 4 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,053 |  |
| 5 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 0,774 |  |
| 6 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокр. грунта | 0,1093 |  |
| 7 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |  |
| 8 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором (прим) | 1 м3 заполнения | 2,21 |  |
| 9 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобиль-ные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного буре-ния и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 279 |  |
| 10 | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм (ГНБ) | м | 279 |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,54 |  |
| 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (в котлованах) | 1 км трубопровода | 0,006 |  |
| 13 | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм | м | 6,00 |  |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
| 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,1 |  |
| 16 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 4 |  |
| 17 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм. | комплект | 4 |  |
| 18 | Втулка для прохода через ж/б колодец SDR11, диаметр: 110 мм (прим) | шт. | 4 |  |
| 19 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм | шт. | 3 |  |
| 20 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 21 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 22 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,285 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,4482 |  |
| 24 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 49,3 |  |
| 25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,018 |  |
| 26 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 2,27 |  |
| 27 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |
| 28 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |
| 29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |
| 30 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,016 |  |
| Водовод от ВК19 до КОС |  |  |  |  |
| 31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,286 |  |
| 32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,1782 |  |
| 33 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 9,944 |  |
| 34 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 35 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,007 |  |
| 36 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,8624 |  |
| 37 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,891 |  |
| 38 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,22 |  |
| 39 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 4,4 |  |
| 40 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) | 1 км трубопровода | 0,22 |  |
| 41 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм *2,0мм | м | 22 |  |
| 42 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 |  |
| 43 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 6 |  |
| 44 | Отвод, литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм | шт. | 2 |  |
| 45 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм | шт. | 2 |  |
| 46 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диам: 32 мм | шт. | 2 |  |
| 47 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм (прим Д32мм) | 1 км трубопровода | 0,22 |  |
| 48 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 49 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,22 |  |
| 50 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,342 |  |
| 51 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 147,62 |  |
| 52 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,286 |  |
| 53 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 2,86 |  |
| 54 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2,2 |  |
| 55 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,2 |  |
| ВК19 |  |  |  |  |
| 56 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 57 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 58 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 59 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | -1 |  |
| 60 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |  |
| Водовод от ВК19-ВК11 |  |  |  |  |
| 61 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1248 |  |
| 62 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,07776 |  |
| 63 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 4,34 |  |
| 64 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 3 |  |
| 65 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,056 |  |
| 66 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2025 |  |
| 67 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,389 |  |
| 68 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,096 |  |
| 69 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,92 |  |
| 70 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,096 |  |
| 71 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 100мм *6,6 мм | м | 96,00 |  |
| 72 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2 |  |
| 73 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 18 |  |
| 74 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 75 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 76 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,096 |  |
| 77 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,5856 |  |
| 78 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 64,42 |  |
| 79 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,1248 |  |
| 80 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,248 |  |
| 81 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,96 |  |
| 82 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,96 |  |
| Водовод от ВК11-ВК11* |  |  |  |  |
| 83 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0234 |  |
| 84 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,01458 |  |
| 85 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,076 |  |
| 86 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 0,542 |  |
| 87 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,073 |  |
| 88 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 89 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобиль-ные, железные дороги и другие коммуникации с помо-щью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 15 |  |
| 90 | Труба: ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГНБ) | м | 15,00 |  |
| 91 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,36 |  |
| 92 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 93 | Труба: ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (в котлованах) | м | 3,00 |  |
| 94 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
| 95 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт | -0,2 |  |
| 96 | Тройник, литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | шт. | 2 |  |
| 97 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,7 |  |
| 98 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 12 |  |
| 99 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х32 (ТУ2248-001-18425183-01) (прим) | шт. | 1 |  |
| 100 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR17, диаметр: 32мм | шт. | 4 |  |
| 101 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 32 мм | шт. | 4 |  |
| 102 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 103 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,018 |  |
| 104 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1098 |  |
| 105 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 12,08 |  |
| 106 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0234 |  |
| 107 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,234 |  |
| ВК11 |  |  |  |  |
| 108 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,15 |  |
| 109 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 |  |
| 110 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 111 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| ВК11* |  |  |  |  |
| 112 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,15 |  |
| 113 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 |  |
| 114 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 115 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| Водовод от ВК11-ВК12 |  |  |  |  |
| 116 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,104 |  |
| 117 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,0648 |  |
| 118 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,338 |  |
| 119 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 3,62 |  |
| 120 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 121 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,324 |  |
| 122 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 123 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,08 |  |
| 124 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,6 |  |
| 125 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,08 |  |
| 126 | Труба ПЭ100 SDR17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | м | 80,0 |  |
| 127 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2,1 |  |
| 128 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 19 |  |
| 129 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 130 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 131 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
| 132 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт | -0,1 |  |
| 133 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 134 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,08 |  |
| 135 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,488 |  |
| 136 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 53,68 |  |
| 137 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,104 |  |
| 138 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 1,04 |  |
| 139 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,8 |  |
| 140 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,8 |  |
| ВК12 |  |  |  |  |
| 141 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м 3 | 0,15 |  |
| 142 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 |  |
| 143 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 144 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| Водовод от ВК12-ВК14 |  |  |  |  |
| 145 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0793 |  |
| 146 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,04941 |  |
| 147 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,257 |  |
| 148 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 2,76 |  |
| 149 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 150 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,25 |  |
| 151 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 152 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,061 |  |
| 153 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,22 |  |
| 154 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,061 |  |
| 155 | Труба ПЭ100 SDR17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | м | 61,00 |  |
| 156 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,7 |  |
| 157 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | 15 |  |
| 158 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 2 |  |
| 159 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 160 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
| 161 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | -0,1 |  |
| 162 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 163 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,061 |  |
| 164 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,3721 |  |
| 165 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 40,93 |  |
| 166 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,793 |  |
| 167 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,793 |  |
| 168 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,61 |  |
| 169 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,61 |  |
| Колодцы ВК 13, ВК14 |  |  |  |  |
| 170 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,2 |  |
| 171 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,1 |  |
| 172 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 173 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 174 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| Водовод от ВК14-ВК15 |  |  |  |  |
| 175 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0442 |  |
| 176 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,0274 |  |
| 177 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0635 |  |
| 178 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 1,54 |  |
| 179 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 180 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,1377 |  |
| 181 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 182 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,034 |  |
| 183 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,68 |  |
| 184 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,034 |  |
| 185 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | м | 34,0 |  |
| 186 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 |  |
| 187 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 8 |  |
| 188 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 189 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 190 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,034 |  |
| 191 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,2074 |  |
| 192 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 22,81 |  |
| 193 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0442 |  |
| 194 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,442 |  |
| 195 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,34 |  |
| 196 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,34 |  |
| ВК 15 |  |  |  |  |
| 197 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,15 |  |
| 198 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,06 |  |
| 199 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 200 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| Водовод от ВК15- ВК15* |  |  |  |  |
| 201 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0234 |  |
| 202 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,01458 |  |
| 203 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,076 |  |
| 204 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 0,542 |  |
| 205 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,073 |  |
| 206 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 207 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомо-бильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного буре-ния и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 77 |  |
| 208 | Труба ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17, наружный диаметр 63 мм* 3,8 (ГНБ) | м | 77,00 |  |
| 209 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,36 |  |
| 210 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 211 | Труба ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR17, наружный диаметр 63 мм* 3,8 (в котлованах) | м | 3,00 |  |
| 212 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
| 213 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | -0,2 |  |
| 214 | Тройник, литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 63 мм | шт. | 2 |  |
| 215 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,5 |  |
| 216 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 15 |  |
| 217 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 218 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1098 |  |
| 219 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 12,08 |  |
| 220 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0207 |  |
| 221 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,207 |  |
| 222 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,08 |  |
| ВК15* |  |  |  |  |
| 223 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 224 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод | 0,048 |  |
| 225 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |  |
| 226 | Люки чугунные: легкий | шт. | 1 |  |
| 227 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,05 |  |
| 228 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 229 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0052 |  |
| Водовод от ВК 15*-ВК15** |  |  |  |  |
| 230 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0598 |  |
| 231 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,03726 |  |
| 232 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,194 |  |
| 233 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 2,08 |  |
| 234 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 235 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,1863 |  |
| 236 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 237 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,046 |  |
| 238 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,92 |  |
| 239 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 1 км трубопровода | 0,046 |  |
| 240 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм | м | 46,00 |  |
| 241 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 242 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 2 |  |
| 243 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 244 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 50 мм | комплект | 2 |  |
| 245 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,046 |  |
| 246 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,2806 |  |
| 247 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 30,87 |  |
| 248 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0598 |  |
| 249 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,442 |  |
| 250 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,46 |  |
| 251 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,46 |  |
| ВК15** |  |  |  |  |
| 252 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 253 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод | 0,048 |  |
| 254 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод | 0,048 |  |
| 255 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |  |
| 256 | Люки чугунные: легкий |  | 1 |  |
| 257 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,05 |  |
| 258 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 259 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| Водовод ВК 15-ВК30 |  |  |  |  |
| 260 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0286 |  |
| 261 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,01782 |  |
| 262 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,093 |  |
| 263 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 0,9944 |  |
| 264 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 265 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,089 |  |
| 266 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,022 |  |
| 267 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,44 |  |
| 268 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 1,5 |  |
| 269 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,022 |  |
| 270 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | м | 22,00 |  |
| 271 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 272 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 6 |  |
| 273 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 274 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 275 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
| 276 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | -0,1 |  |
| 277 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 278 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,022 |  |
| 279 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1342 |  |
| 280 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 14,76 |  |
| 281 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0286 |  |
| 282 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,286 |  |
| 283 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,22 |  |
| 284 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,22 |  |
| ВК30 |  |  |  |  |
| 285 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,15 |  |
| 286 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 |  |
| 287 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| Водовод ВК30-ВК7 |  |  |  |  |
| 288 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,0234 |  |
| 289 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,01458 |  |
| 290 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,076 |  |
| 291 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 0,542 |  |
| 292 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,073 |  |
| 293 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (прим Д32мм) (в котлованах) | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 294 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобиль-ные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного буре-ния и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 1 м | 19 |  |
| 295 | Труба ПЭ100 SDR13,6, наружный диаметр 32 мм *2,4мм (ГНБ) | м | 19,00 |  |
| 296 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,36 |  |
| 297 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) Д32мм (в котлованах) | 1 км трубопровода | 0,003 |  |
| 298 | Труба ПЭ100 SDR13,6, наружный диаметр 32 мм *2,4мм (в котлованах) | м | 3,00 |  |
| 299 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
| 300 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | -0,2 |  |
| 301 | Тройник, литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | шт. | 2 |  |
| 302 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,4 |  |
| 303 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 10 |  |
| 304 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм | шт. | 4 |  |
| 305 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 32 мм | шт. | 4 |  |
| 306 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (прим) | 1 врезка | 1 |  |
| 307 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,022 |  |
| 308 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1098 |  |
| 309 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 12,08 |  |
| 310 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,0234 |  |
| 311 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 0,234 |  |
| ВК7 |  |  |  |  |
| 312 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,15 |  |
| 313 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0,05 |  |
| 314 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| Водовод ВК30-ВК37 |  |  |  |  |
| 315 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 1000 м3 грунта | 0,494 |  |
| 316 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 1000 м3 грунта | 0,3078 |  |
| 317 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,6036 |  |
| 318 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 17,176 |  |
| 319 | Шурфовка | 100 м3 грунта | 0,056 |  |
| 320 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 4,5 |  |
| 321 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 1,539 |  |
| 322 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,38 |  |
| 323 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 7,6 |  |
| 324 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,38 |  |
| 325 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | м | 380,0 |  |
| 326 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 8,4 |  |
| 327 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 74 |  |
| 328 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 10 |  |
| 329 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комп-лекте с болтами, гайками и прокладками диам: 100 мм | шт. | 10 |  |
| 330 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,38 |  |
| 331 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 1 |  |
| 332 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | 10 шт. | -1 |  |
| 333 | Тройник, литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | шт. | 8 |  |
| 334 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 335 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод | 0,144 |  |
| 336 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,12 |  |
| 337 | Люки чугунные: легкий | шт. | 3 |  |
| 338 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1м3 | 0,1 |  |
| 339 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 4 |  |
| 340 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 341 | Демонтаж колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 342 | Установка колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 343 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2,318 |  |
| 344 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 254,98 |  |
| 345 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 1000 м3 грунта | 0,494 |  |
| 346 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплот-ненного грунта | 4,94 |  |
| 347 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 3,8 |  |
| 348 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,8 |  |
| №2 Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т | 1 шт. |  | 1 |
| 2 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,8 т | 1 шт. |  | 1 |
| 3 | Преобразователь массой до 0,15 т | 1 шкаф |  | 1 |
| №3 Погрузка и перевозка |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(4,34*5,95) | т |  | 6,48 |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | т |  | 1494,64 |
| №4 Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Дизельный генератор АД 15-400 Т-1Р | шт. |  | 1 |
| 2 | Частотный преобразователь 2/1 | шт. |  | 1 |

Приложение №1 к техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, либо эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчикам требованиям

Опубликовано отдельным файлом.

Приложение №2 к техническому заданию

СХЕМА

на капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Овсище

Опубликовано отдельным файлом

# РАЗДЕЛ V.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТ № _____

от «____»___________ 2015г.

на  проведение работ по капитальному ремонту сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*

Муниципальный контракт размещался в соответствии с требованиями к открытому аукциону в электронной форме

д. Старополье

2015г.

Проект

д.Старополье     			                                                 «___» _________ 2015 года

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице главы администрации Голяка Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее –Контракт) о нижеследующем.

- Предмет Контракта, срок и место выполнения работ

Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол _____________  № ___от  «___» ________  2015 года).

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ___________ (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием на выполнение работ, Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту),  схемой на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Дата начала работ «____» __________ 2015г., дата окончания работ «____» __________ 2015г.  Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.4. Выполнение работ производится по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, д.Овсище

2. Качество и гарантия качества работ

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

3. Цена контракта

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%- _____________________ рублей.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Источник финансирования – бюджет Ленинградской области - ______________руб. и бюджет Старопольского сельского поселения _______________руб..

3.2. Цена Контракта является твёрдой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 20 (двадцати) календарных, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.5. Авансирование работ не предусмотрено.

3.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

4. Порядок и сроки оплаты работы

4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы по этапу на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта, в размере, составляющем цену Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

3) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

4) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

5) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

6) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

7) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

8) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

9) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

10) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации

11) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не связанных с задержкой или приостановлением бюджетного финансирования, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств и задержкой или приостановлением бюджетного финансирования, начисляются штрафы в размере ___% от цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

7.4. Ответственность Подрядчика:

7.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных  Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где СЦБ - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

7.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту установлен Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;

7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.

7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ___ рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ.

10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере __% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ рублей ___ копеек.

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

«Локальный сметный расчет» (приложение № 1);

«График выполнения работ» (приложение № 2).

«Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта» (приложение № 3).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 1 к Муниципальному  контракту

№_________ от «___» __________ 2015 г.

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - п. Овсище, Сланцевского района, Ленинградской обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 8 926,445 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  | 7 225,92 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,616 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Января 2015 г.Составлена в базе ТЕР-2001ЛО эталон зона 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  |  |  |  |  | Всего |  |
| Участок водовода 285м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 0,0135 |  |  |  | 8040,32 |  |  | 5206,67 |  |  |  | 1406 |  | 332 |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 179,8 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,76; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8) | 100 м3 конструкций |  |  |  | 2833,65 |  |  | 879,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 45,63 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |
| 2 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,03375 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 1298 |  | 52 |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| 3 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,02187 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 1262 |  | 41 |  |  |  |  |  | 914 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,053 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 5306 |  | 2666 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 19,31 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 0,774 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 10251 |  | 2828 |  |  |  |  |  | 369 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 20,12 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
| 6 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов | 0,1093 |  |  |  | 3302,39 |  |  | 3302,39 |  |  |  | 6684 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4508 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 2202,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2092 |  |  |  | 115,57 |  |  |  |  |  | 12,63 |  |
| 7 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,006 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 757 |  | 217 |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 1,27 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 8 | ТЕРр66-38-03 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором (прим) | 2,21 |  |  |  | 709,28 |  |  | 90,09 |  |  |  | 13664 |  | 751 |  |  |  |  |  | 1443 |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 5,15 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=7,25; Имат=7,69; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 заполнения |  |  |  | 39,12 |  |  | 18,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 9 | ТЕР34-02-019-02 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 279 |  |  |  | 1515,2 |  |  | 1424,49 |  |  |  | 2281961 |  | 13576 |  |  |  |  |  | 1955369 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 86,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25 | 1 м |  |  |  | 5,6 |  |  | 66,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160963 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  | 803,52 |  |
| 10 | Прайс | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм | 281,79 |  |  |  | 496,57 |  |  | 0 |  |  |  | 139928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цед=568,89/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,54 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 6166 |  | 852 |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 6,33 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
| 12 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,006 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 2099 |  | 238 |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 1,55 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
| 12.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 0,606 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -1167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм *6,6мм | 6,06 |  |  |  | 496,57 |  |  | 0 |  |  |  | 3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цед=568,89/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,1 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 1040 |  | 122 |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 15 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1,1 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 6856 |  | 908 |  |  |  |  |  | 3015 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 6,07 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 3,59 |  |
| 16 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 4 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 1538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 4 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 1879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 507-0718 | Втулка для прохода через ж/б колодец SDR 11, диаметр: 110 мм (прим) | 4 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 1538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 507-0820 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 110 мм | 3 |  |  |  | 1281,33 |  |  | 0 |  |  |  | 3844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 |  |  |  | 1100,63 |  |  | 7,5 |  |  |  | 3534 |  | 398 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 45,85 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 21 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 2 |  |  |  | 237,58 |  |  | 155,04 |  |  |  | 5096 |  | 900 |  |  |  |  |  | 1740 |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  | 5,12 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25 | 1 врезка |  |  |  | 51,77 |  |  | 20,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 1,62 |  |
| 22 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,285 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 6508 |  | 2271 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 16,16 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 23 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,4482 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 11217 |  | 5637 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 45,62 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 24 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 49,3 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 30417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=44,82*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,018 |  |  |  | 5024,25 |  |  | 4582,68 |  |  |  | 901 |  | 67 |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  | 27,82 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,24; Имат=3,2; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=370,83*1,15; ЭММ=3666,14*1,25; ЗПм=532,51*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  | 426,45 |  |  | 665,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 25,75 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
| 26 | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | 2,27 |  |  |  | 1795,57 |  |  | 0 |  |  |  | 4076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=1,8*1,26 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,016 |  |  |  | 73102,31 |  |  | 3311,08 |  |  |  | 5837 |  | 112 |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 44,05 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25 | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 803,38 |  |  | 622,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 23,85 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |
| 28 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 0,016 |  |  |  | 68847,21 |  |  | 31 |  |  |  | 5094 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=4,62; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=3,1*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8600,14*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25 | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 15,09 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 29 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,016 |  |  |  | 72476,35 |  |  | 3311,08 |  |  |  | 7453 |  | 112 |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 44,05 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,84; Имат=6,14; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=698,59*1,15; ЭММ=2648,86*1,25; ЗПм=497,61*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25 | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 803,38 |  |  | 622,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 23,85 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |
| 30 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 | 0,016 |  |  |  | 68219,33 |  |  | 29,2 |  |  |  | 6716 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,8; Имат=6,15; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=1,64*8*1,15; ЭММ=2,92*8*1,25; ЗПм=0*8*1,25; Мат=8521,88*8; ТЗТ=0,09*8*1,15; ТЗТм=0*8*1,25 | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 15,09 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК19 до КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0,286 |  |  |  | 4430,51 |  |  | 4199,7 |  |  |  | 13299 |  | 574 |  |  |  |  |  | 9369 |  |  |  | 15,61 |  |  |  |  |  | 4,46 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 230,81 |  |  | 943,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344 |  |  |  | 36,88 |  |  |  |  |  | 10,55 |  |
| 32 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,1782 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 10277 |  | 331 |  |  |  |  |  | 7444 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 2,57 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1831 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 8,11 |  |
| 33 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 9,944 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 131684 |  | 36330 |  |  |  |  |  | 4736 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 258,54 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 2,88 |  |
| 34 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 35 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,007 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 372 |  | 187 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 1,46 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 36 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,8624 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 86335 |  | 43385 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 314,19 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 37 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,891 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 45834 |  | 0 |  |  |  |  |  | 30914 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14346 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 86,61 |  |
| 38 | ТЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 0,22 |  |  |  | 5349,41 |  |  | 1604,01 |  |  |  | 22563 |  | 7160 |  |  |  |  |  | 2089 |  |  |  | 190,8 |  |  |  |  |  | 41,98 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 3745,4 |  |  | 303,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  | 12,37 |  |  |  |  |  | 2,72 |  |
| 39 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 4,4 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 50241 |  | 6943 |  |  |  |  |  | 959 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 51,61 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |
| 40 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) | 0,22 |  |  |  | 23158,82 |  |  | 3237,3 |  |  |  | 38109 |  | 7770 |  |  |  |  |  | 5085 |  |  |  | 230,78 |  |  |  |  |  | 50,77 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4064,07 |  |  | 676,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294 |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  | 5,86 |  |
| 40.1 | [507-0591] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 22,22 |  |  |  | -434,59 |  |  | 101 |  |  |  | -9657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32 мм *2,0мм | 22,2 |  |  |  | 33,17 |  |  | 0 |  |  |  | 7370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=220*1,01; Цед=38/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 6233 |  | 825 |  |  |  |  |  | 2741 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 5,52 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 3,26 |  |
| 43 | 507-2624 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | 6 |  |  |  | 145,18 |  |  | 0 |  |  |  | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 507-0819 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр: 90 мм | 2 |  |  |  | 1066,91 |  |  | 0 |  |  |  | 2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прайс | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм | 2 |  |  |  | 154,78 |  |  | 0 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | прайс | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 32 мм | 2 |  |  |  | 254,68 |  |  | 0 |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР22-06-012-01 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм (прим Д32мм) | 0,22 |  |  |  | 768,86 |  |  | 339,4 |  |  |  | 1605 |  | 209 |  |  |  |  |  | 443 |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,93; Имат=6,45; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=95,27*1,15; ЭММ=271,52*1,25; ЗПм=33,77*1,25; ТЗТ=5,82*1,15; ТЗТм=1,32*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 109,56 |  |  | 42,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 48 | ТЕР16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 |  |  |  | 153,8 |  |  | 6,7 |  |  |  | 2458 |  | 838 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |  | 5,13 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,3; Имат=3,86; НР=1,09 (1,28*0,85); СП=0,56 (0,83*0,85*0,8); ЗП=83,85*1,15; ЭММ=5,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 врезка |  |  |  | 96,43 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 49 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,22 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 5024 |  | 1753 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 12,47 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1,342 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 33587 |  | 16878 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 136,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 51 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 147,62 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 91077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=134,2*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,286 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 2536 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1842 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 2,72 |  |
| 53 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 2,86 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 19272 |  | 5791 |  |  |  |  |  | 4751 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 41,21 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 10,87 |  |
| 54 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 2,2 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 42624 |  | 13244 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 101,2 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 55 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 2,2 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 14262 |  | 2111 |  |  |  |  |  | 5475 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 15,16 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1439 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 7,55 |  |
| ВК 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 |  |  |  | 30,66 |  |  | 12 |  |  |  | 381 |  | 162 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 18,66 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 57 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 |  |  |  | 1100,63 |  |  | 7,5 |  |  |  | 3534 |  | 398 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 45,85 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 58 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 59 | 302-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | -1 |  |  |  | 1628,45 |  |  | 0 |  |  |  | -1628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-1; Цед=708,02*2,3 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 302-1137 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 2 |  |  |  | 127,69 |  |  | 0 |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод от ВК19-ВК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0,1248 |  |  |  | 4430,51 |  |  | 4199,7 |  |  |  | 5802 |  | 250 |  |  |  |  |  | 4088 |  |  |  | 15,61 |  |  |  |  |  | 1,95 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,8; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=200,7*1,15; ЭММ=3359,76*1,25; ЗПм=754,61*1,25; ТЗТ=13,57*1,15; ТЗТм=29,5*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 230,81 |  |  | 943,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1023 |  |  |  | 36,88 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |
| 62 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,07776 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 4484 |  | 144 |  |  |  |  |  | 3248 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 3,54 |  |
| 63 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 4,34 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 57472 |  | 15856 |  |  |  |  |  | 2067 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 112,84 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |
| 64 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 3 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 4744 |  | 698 |  |  |  |  |  | 834 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 4,98 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 65 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,056 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 2981 |  | 1498 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 11,66 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 66 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,2025 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 20272 |  | 10187 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 73,77 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 67 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,389 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 20011 |  | 0 |  |  |  |  |  | 13497 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6263 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 37,81 |  |
| 68 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,096 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 12497 |  | 3468 |  |  |  |  |  | 1795 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 20,33 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 2,38 |  |
| 69 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 1,92 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 21923 |  | 3030 |  |  |  |  |  | 418 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 22,52 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
| 70 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,096 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 33580 |  | 3802 |  |  |  |  |  | 3182 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 24,84 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 3,63 |  |
| 70.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 9,696 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -18665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 100мм *6,6 мм | 96,96 |  |  |  | 496,57 |  |  | 0 |  |  |  | 48147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=96*1,01; Цед=568,89/1,18*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 2 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 12465 |  | 1650 |  |  |  |  |  | 5483 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 11,04 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 6,52 |  |
| 73 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 18 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 9316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 2 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,096 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 2192 |  | 765 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 5,44 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 77 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,5856 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 14656 |  | 7365 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 59,6 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 78 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 64,42 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 39745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=58,56*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,1248 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 1107 |  | 0 |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |
| 80 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1,248 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 8409 |  | 2527 |  |  |  |  |  | 2073 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 17,98 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 4,74 |  |
| 81 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,96 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 18599 |  | 5779 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 44,16 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 82 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,96 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 6223 |  | 921 |  |  |  |  |  | 2389 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 6,61 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 3,29 |  |
| Водовод от ВК 11-ВК11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0234 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 901 |  | 36 |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
| 84 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,01458 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 840 |  | 27 |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 85 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,076 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 7608 |  | 3823 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 27,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 86 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 0,542 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 7176 |  | 1980 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 14,09 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 87 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов | 0,073 |  |  |  | 3302,39 |  |  | 3302,39 |  |  |  | 4464 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 2202,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397 |  |  |  | 115,57 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
| 88 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,003 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 378 |  | 108 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 89 | ТЕР34-02-019-02 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 15 |  |  |  | 1515,2 |  |  | 1424,49 |  |  |  | 122686 |  | 730 |  |  |  |  |  | 105127 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 4,65 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25 | 1 м |  |  |  | 5,6 |  |  | 66,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8654 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  | 43,2 |  |
| 90 | Прайс | Труба: ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм | 15,15 |  |  |  | 40,15 |  |  | 0 |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цед=46/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,36 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 4110 |  | 568 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 4,22 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 92 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) | 0,003 |  |  |  | 23158,82 |  |  | 3237,3 |  |  |  | 519 |  | 106 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 230,78 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4064,07 |  |  | 676,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 92.1 | [507-0591] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 0,303 |  |  |  | 434,59 |  |  | 101 |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Прайс | Труба: ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм | 3,03 |  |  |  | 40,15 |  |  | 0 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=3*1,01; Цед=46/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,2 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 2082 |  | 244 |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| 95 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,2 |  |  |  | 1154,53 |  |  | 0 |  |  |  | -231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,2; Цед=333,68*3,46 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 507-0893 | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | 2 |  |  |  | 409,4 |  |  | 0 |  |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1,7 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 10596 |  | 1403 |  |  |  |  |  | 4660 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 9,38 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 5,54 |  |
| 98 | 507-2624 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | 12 |  |  |  | 145,18 |  |  | 0 |  |  |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х32 (ТУ2248-001-18425183-01)(прим) | 1 |  |  |  | 207,71 |  |  | 0 |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Прайс | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм | 4 |  |  |  | 154,78 |  |  | 0 |  |  |  | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | прайс | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 32 мм | 4 |  |  |  | 254,68 |  |  | 0 |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 |  |  |  | 237,58 |  |  | 155,04 |  |  |  | 2549 |  | 450 |  |  |  |  |  | 870 |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  | 2,56 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,61; Имат=4,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=45,02*1,15; ЭММ=124,03*1,25; ЗПм=16,63*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,65*1,25 | 1 врезка |  |  |  | 51,77 |  |  | 20,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
| 103 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,018 |  |  |  | 944,75 |  |  | 0 |  |  |  | 406 |  | 143 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 104 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,1098 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 2748 |  | 1381 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 11,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 105 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 12,08 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 7453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=10,98*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0234 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 208 |  | 0 |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
| 107 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,234 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 1577 |  | 474 |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
| ВК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 109 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,05 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 3629 |  | 1313 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 110 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 |  |  |  | 21,99 |  |  | 12 |  |  |  | 229 |  | 87 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 9,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 111 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ВК11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 113 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,05 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 3629 |  | 1313 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 114 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 2 |  |  |  | 21,99 |  |  | 12 |  |  |  | 456 |  | 174 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 9,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 115 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 2 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4688 |  | 480 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК11-ВК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,104 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 4003 |  | 161 |  |  |  |  |  | 2901 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 2,96 |  |
| 117 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,0648 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 3737 |  | 120 |  |  |  |  |  | 2707 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
| 118 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,338 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 33838 |  | 17004 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 123,14 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 119 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 3,62 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 47937 |  | 13225 |  |  |  |  |  | 1724 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 94,12 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| 120 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,028 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 1490 |  | 749 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 5,83 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 121 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,324 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 16666 |  | 0 |  |  |  |  |  | 11241 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5217 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 31,5 |  |
| 122 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 123 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,08 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 10415 |  | 2890 |  |  |  |  |  | 1496 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 1,98 |  |
| 124 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 1,6 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 18270 |  | 2525 |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 18,77 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 125 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,08 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 27983 |  | 3168 |  |  |  |  |  | 2652 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 20,7 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 3,03 |  |
| 125.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 8,08 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -15554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | 80,8 |  |  |  | 306,38 |  |  | 0 |  |  |  | 24756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=80*1,01; Цед=351/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 2,1 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 13090 |  | 1733 |  |  |  |  |  | 5757 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 11,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 6,85 |  |
| 128 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 19 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 9834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 2 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,1 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 1040 |  | 122 |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 132 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,1 |  |  |  | 1224,61 |  |  | 0 |  |  |  | -122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,1; Цед=333,68*3,67 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 1 |  |  |  | 449,61 |  |  | 0 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,08 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 1826 |  | 637 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 4,54 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 135 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,488 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 12213 |  | 6137 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 49,67 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 136 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 53,68 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 33119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=48,8*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,104 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 923 |  | 0 |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,99 |  |
| 138 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1,04 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 7009 |  | 2106 |  |  |  |  |  | 1728 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 14,99 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 3,95 |  |
| 139 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,8 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 15500 |  | 4816 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 36,8 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 140 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,8 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 5187 |  | 768 |  |  |  |  |  | 1991 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 5,51 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 2,74 |  |
| ВК 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 142 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,05 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 3629 |  | 1313 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 143 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 2 |  |  |  | 21,99 |  |  | 12 |  |  |  | 456 |  | 174 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 9,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 144 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 2 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4688 |  | 480 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК12-ВК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0793 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 3053 |  | 123 |  |  |  |  |  | 2212 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 2,26 |  |
| 146 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,04941 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 2850 |  | 92 |  |  |  |  |  | 2064 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| 147 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,257 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 25729 |  | 12929 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 93,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 148 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 2,76 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 36550 |  | 10084 |  |  |  |  |  | 1315 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 71,76 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 149 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,028 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 1490 |  | 749 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 5,83 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 150 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,25 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 12860 |  | 0 |  |  |  |  |  | 8674 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4025 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 24,3 |  |
| 151 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 152 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,061 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 7941 |  | 2204 |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 12,92 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |
| 153 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 1,22 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 13930 |  | 1925 |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 14,31 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 154 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,061 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 21337 |  | 2416 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 15,79 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 2,31 |  |
| 154.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 6,161 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -11860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | 61,61 |  |  |  | 306,38 |  |  | 0 |  |  |  | 18876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=61*1,01; Цед=351/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1,7 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 10596 |  | 1403 |  |  |  |  |  | 4660 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 9,38 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 5,54 |  |
| 157 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 15 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 7763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 2 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,1 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 1040 |  | 122 |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 161 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,1 |  |  |  | 1224,61 |  |  | 0 |  |  |  | -122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,1; Цед=333,68*3,67 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 1 |  |  |  | 449,61 |  |  | 0 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,061 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 1392 |  | 486 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 3,46 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 164 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,3721 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 9313 |  | 4680 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 37,87 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 165 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 40,93 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 25253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=37,21*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,793 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 7033 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5108 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1675 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 7,53 |  |
| 167 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,793 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 5344 |  | 1606 |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 11,43 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 3,01 |  |
| 168 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,61 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 11818 |  | 3672 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 28,06 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 169 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,61 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 3955 |  | 585 |  |  |  |  |  | 1518 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 2,09 |  |
| Колодцы ВК 13,ВК14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,2 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2941 |  | 626 |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 4,24 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 171 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,1 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 7258 |  | 2626 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 172 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 2 |  |  |  | 21,99 |  |  | 12 |  |  |  | 456 |  | 174 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 9,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 173 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 2 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4688 |  | 480 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 174 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 |  |  |  | 1100,63 |  |  | 7,5 |  |  |  | 3534 |  | 398 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 45,85 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК14-ВК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0442 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 1701 |  | 68 |  |  |  |  |  | 1233 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |
| 176 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,0274 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 1580 |  | 51 |  |  |  |  |  | 1145 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
| 177 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,0635 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 6356 |  | 3194 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 23,13 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 178 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 1,54 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 20392 |  | 5626 |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 40,04 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 179 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,028 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 1490 |  | 749 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 5,83 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 180 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,1377 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 7084 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4778 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2217 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 13,39 |  |
| 181 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 182 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,034 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 4427 |  | 1228 |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
| 183 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,68 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 7765 |  | 1073 |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 7,98 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 184 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,034 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 11893 |  | 1347 |  |  |  |  |  | 1127 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 8,8 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 1,29 |  |
| 184.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 3,434 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -6611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | 34,34 |  |  |  | 306,38 |  |  | 0 |  |  |  | 10521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=34*1,01; Цед=351/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 6233 |  | 825 |  |  |  |  |  | 2741 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 5,52 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 3,26 |  |
| 187 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 8 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 4140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 2 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,034 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 777 |  | 271 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 1,93 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 191 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,2074 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 5191 |  | 2608 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 21,11 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 192 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 22,81 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 14073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=20,74*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0442 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 393 |  | 0 |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 194 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,442 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 2978 |  | 895 |  |  |  |  |  | 734 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 6,37 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
| 195 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,34 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 6588 |  | 2047 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 15,64 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 196 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,34 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 2204 |  | 326 |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 2,34 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
| ВК 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 198 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,06 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 4356 |  | 1576 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 10,8 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 199 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 |  |  |  | 21,99 |  |  | 12 |  |  |  | 229 |  | 87 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=4,33; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8) | 1 задвижка |  |  |  | 9,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 200 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК15- ВК15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0234 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 901 |  | 36 |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
| 202 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,01458 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 840 |  | 27 |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 203 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,076 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 7608 |  | 3823 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 27,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 204 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 0,542 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 7176 |  | 1980 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 14,09 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 205 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов | 0,073 |  |  |  | 3302,39 |  |  | 3302,39 |  |  |  | 4464 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 2202,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397 |  |  |  | 115,57 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
| 206 | ТЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 0,003 |  |  |  | 5349,41 |  |  | 1604,01 |  |  |  | 318 |  | 98 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 190,8 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 3745,4 |  |  | 303,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 12,37 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 207 | ТЕР34-02-019-02 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 77 |  |  |  | 1515,2 |  |  | 1424,49 |  |  |  | 629789 |  | 3747 |  |  |  |  |  | 539654 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 23,87 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25 | 1 м |  |  |  | 5,6 |  |  | 66,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44424 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  | 221,76 |  |
| 208 | Прайс | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм* 3,8 | 77,77 |  |  |  | 246,56 |  |  | 0 |  |  |  | 19175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=77*1,01; Цед=202,86*1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,36 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 4110 |  | 568 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 4,22 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 210 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0,003 |  |  |  | 23158,82 |  |  | 3237,3 |  |  |  | 519 |  | 106 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 230,78 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4064,07 |  |  | 676,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 210.1 | [507-0591] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 0,303 |  |  |  | -434,59 |  |  | 101 |  |  |  | -132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Прайс | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм* 3,8 | 3,03 |  |  |  | 246,56 |  |  | 0 |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=3*1,01; Цед=202,86*1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,2 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 2082 |  | 244 |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| 213 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,2 |  |  |  | 1154,53 |  |  | 0 |  |  |  | -231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,2; Цед=333,68*3,46 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 507-0895 | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 63 мм | 2 |  |  |  | 858,06 |  |  | 0 |  |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1,5 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 9349 |  | 1238 |  |  |  |  |  | 4112 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 8,28 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 4,89 |  |
| 216 | 507-2624 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | 15 |  |  |  | 145,18 |  |  | 0 |  |  |  | 2178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 132,04 |  |  | 85,05 |  |  |  | 1521 |  | 295 |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,74; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=29,48*1,15; ЭММ=68,04*1,25; ЗПм=9,46*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,37*1,25 | 1 врезка |  |  |  | 33,9 |  |  | 11,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
| 218 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,1098 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 2748 |  | 1381 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 11,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 219 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 12,08 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 7453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=10,98*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0207 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 183 |  | 0 |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 221 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,207 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 1395 |  | 419 |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |
| 222 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,08 |  |  |  | 944,75 |  |  | 0 |  |  |  | 1804 |  | 637 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 4,54 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ВК15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,04 |  |  |  | 2619,31 |  |  | 0 |  |  |  | 1811 |  | 910 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 177,1 |  |  |  |  |  | 7,08 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2277,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 2619,31 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 224 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 0,048 |  |  |  | 31902,08 |  |  | 4408,14 |  |  |  | 10093 |  | 845 |  |  |  |  |  | 1318 |  |  |  | 122,25 |  |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,91; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=1761,39*1,15; ЭММ=3526,51*1,25; ЗПм=529,01*1,25; ТЗТ=106,3*1,15; ТЗТм=20,77*1,25 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод |  |  |  | 2025,6 |  |  | 661,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 25,96 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
| 225 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,04 |  |  |  | 53047,5 |  |  | 0 |  |  |  | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 101-2535 | Люки чугунные: легкий | 1 |  |  |  | 2829,5 |  |  | 0 |  |  |  | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,05 |  |  |  | 1763,7 |  |  | 1294,33 |  |  |  | 885 |  | 204 |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 27,61 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 469,37 |  |  | 217,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 11,43 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
| 228 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 229 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,0052 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 129 |  | 65 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод от ВК 15*-ВК15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0598 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 2302 |  | 93 |  |  |  |  |  | 1668 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 231 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,03726 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 2148 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1556 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 232 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,194 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 19421 |  | 9760 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 70,68 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 233 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 2,08 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 27545 |  | 7599 |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 54,08 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 234 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,028 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 1490 |  | 749 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 5,83 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 235 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,1863 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 9584 |  | 0 |  |  |  |  |  | 6464 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 18,11 |  |
| 236 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 237 | ТЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 50 мм | 0,046 |  |  |  | 5349,41 |  |  | 1604,01 |  |  |  | 4880 |  | 1497 |  |  |  |  |  | 437 |  |  |  | 190,8 |  |  |  |  |  | 8,78 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 3745,4 |  |  | 303,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  | 12,37 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
| 238 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,92 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 10504 |  | 1452 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 10,79 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 239 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,046 |  |  |  | 33887,6 |  |  | 3634,53 |  |  |  | 9614 |  | 1681 |  |  |  |  |  | 1197 |  |  |  | 238,79 |  |  |  |  |  | 10,98 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,16; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3656,54*1,15; ЭММ=2907,62*1,25; ЗПм=611,07*1,25; ТЗТ=207,64*1,15; ТЗТм=24,02*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4205,02 |  |  | 763,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 30,03 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
| 239.1 | [507-0592] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 4,646 |  |  |  | -713,88 |  |  | 101 |  |  |  | -3317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63мм *3,8 мм | 46,46 |  |  |  | 124,82 |  |  | 0 |  |  |  | 5799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=46*1,01; Цед=143/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 0,4 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 2493 |  | 330 |  |  |  |  |  | 1097 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 2,21 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 242 | 507-2625 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | 2 |  |  |  | 282,87 |  |  | 0 |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 154,78 |  |  | 0 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 507-0930 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 50 мм | 2 |  |  |  | 254,68 |  |  | 0 |  |  |  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,046 |  |  |  | 944,75 |  |  | 0 |  |  |  | 1037 |  | 366 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 246 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,2806 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 7023 |  | 3529 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 28,56 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 247 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 30,87 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 19046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=28,06*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0598 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 530 |  | 0 |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
| 249 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,442 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 2978 |  | 895 |  |  |  |  |  | 734 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 6,37 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
| 250 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,46 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 8912 |  | 2769 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 21,16 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 251 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,46 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 2983 |  | 441 |  |  |  |  |  | 1145 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 3,17 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |
| ВК15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 0,04 |  |  |  | 4144,43 |  |  | 0 |  |  |  | 2868 |  | 1441 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 260,82 |  |  |  |  |  | 10,43 |  |
|  | (0) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187.; МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=3003,21*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=189*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 4144,43 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 253 | ТЕР22-04-001-01 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 0,048 |  |  |  | 3172,74 |  |  | 2115,91 |  |  |  | 2060 |  | 441 |  |  |  |  |  | 633 |  |  |  | 63,78 |  |  |  |  |  | 3,06 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,91; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=1761,39*0,6; ЭММ=3526,51*0,6; ЗПм=529,01*0,6; Мат=25468,34*0; ТЗТ=106,3*0,6; ТЗТм=20,77*0,6 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод |  |  |  | 1056,83 |  |  | 317,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 12,46 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 254 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 0,048 |  |  |  | 31902,08 |  |  | 4408,14 |  |  |  | 10093 |  | 845 |  |  |  |  |  | 1318 |  |  |  | 122,25 |  |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,91; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=1761,39*1,15; ЭММ=3526,51*1,25; ЗПм=529,01*1,25; ТЗТ=106,3*1,15; ТЗТм=20,77*1,25 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод |  |  |  | 2025,6 |  |  | 661,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 25,96 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
| 255 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,04 |  |  |  | 53047,5 |  |  | 0 |  |  |  | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 101-2535 | Люки чугунные: легкий | 1 |  |  |  | 2829,5 |  |  | 0 |  |  |  | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,05 |  |  |  | 1763,7 |  |  | 1294,33 |  |  |  | 885 |  | 204 |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 27,61 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 469,37 |  |  | 217,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 11,43 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
| 258 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 259 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,005 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 125 |  | 63 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод ВК 15-ВК30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0286 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 1101 |  | 44 |  |  |  |  |  | 798 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
| 261 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,01782 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 1027 |  | 33 |  |  |  |  |  | 744 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
| 262 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,093 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 9310 |  | 4679 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 33,88 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 263 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 0,9944 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 13169 |  | 3633 |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 25,85 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
| 264 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,028 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 1490 |  | 749 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 5,83 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 265 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 0,089 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 4578 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3088 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 8,65 |  |
| 266 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,022 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 2864 |  | 795 |  |  |  |  |  | 411 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 4,66 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 267 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,44 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 5024 |  | 694 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 5,16 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 268 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 2373 |  | 349 |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 269 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,022 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 7695 |  | 871 |  |  |  |  |  | 729 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 5,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 0,83 |  |
| 269.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 2,222 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -4277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | 22,22 |  |  |  | 306,38 |  |  | 0 |  |  |  | 6808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=22*1,01; Цед=351/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 0,8 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 4987 |  | 660 |  |  |  |  |  | 2193 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 4,42 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |
| 272 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 6 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 2 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,1 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 1040 |  | 122 |  |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 276 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,1 |  |  |  | 1224,61 |  |  | 0 |  |  |  | -122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,1; Цед=333,68*3,67 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 1 |  |  |  | 449,61 |  |  | 0 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,022 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 502 |  | 175 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 279 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,1342 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 3359 |  | 1688 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 13,66 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 280 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 14,76 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 9106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=13,42*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0286 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 254 |  | 0 |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| 282 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,286 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 1927 |  | 579 |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 4,12 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |
| 283 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 0,22 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 4262 |  | 1324 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 10,12 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 284 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 0,22 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 1426 |  | 211 |  |  |  |  |  | 547 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| ВК30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 286 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,05 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 3629 |  | 1313 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 287 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 2 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 4688 |  | 480 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод ВК30-ВК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,0234 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 901 |  | 36 |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
| 289 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,01458 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 840 |  | 27 |  |  |  |  |  | 609 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 290 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 0,076 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 7608 |  | 3823 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 27,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 291 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 0,542 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 7176 |  | 1980 |  |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 14,09 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 292 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов | 0,073 |  |  |  | 3302,39 |  |  | 3302,39 |  |  |  | 4464 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 2202,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397 |  |  |  | 115,57 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
| 293 | ТЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм (прим Д32мм) | 0,003 |  |  |  | 5349,41 |  |  | 1604,01 |  |  |  | 318 |  | 98 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 190,8 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,92; Имат=4,73; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6242,34*0,6; ЭММ=2673,35*0,6; ЗПм=505,81*0,6; Мат=26259,39*0; ТЗТ=318*0,6; ТЗТм=20,62*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 3745,4 |  |  | 303,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 12,37 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 294 | ТЕР34-02-019-02 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн | 19 |  |  |  | 1515,2 |  |  | 1424,49 |  |  |  | 155402 |  | 925 |  |  |  |  |  | 133161 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 5,89 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,92; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=4,87*1,15; ЭММ=1139,59*1,25; ЗПм=53,11*1,25; ТЗТ=0,27*1,15; ТЗТм=2,3*1,25 | 1 м |  |  |  | 5,6 |  |  | 66,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10962 |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  | 54,72 |  |
| 295 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм *2,4мм | 19,19 |  |  |  | 40,15 |  |  | 0 |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=19*1,01; Цед=46/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0,36 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 4110 |  | 568 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 4,22 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 297 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (прим) Д32мм | 0,003 |  |  |  | 23158,82 |  |  | 3237,3 |  |  |  | 519 |  | 106 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 230,78 |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,14; Имат=2,77; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3533,97*1,15; ЭММ=2589,84*1,25; ЗПм=541,45*1,25; ТЗТ=200,68*1,15; ТЗТм=21,3*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4064,07 |  |  | 676,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 297.1 | [507-0591] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 0,303 |  |  |  | -434,59 |  |  | 101 |  |  |  | -132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм *2,4мм | 3,03 |  |  |  | 40,15 |  |  | 0 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=3*1,01; Цед=46/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 0,2 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 2082 |  | 244 |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| 300 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -0,2 |  |  |  | 1154,53 |  |  | 0 |  |  |  | -231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-0,2; Цед=333,68*3,46 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 507-0893 | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | 2 |  |  |  | 409,4 |  |  | 0 |  |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1,4 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 8726 |  | 1155 |  |  |  |  |  | 3838 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 7,73 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 4,56 |  |
| 303 | 507-2624 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | 10 |  |  |  | 145,18 |  |  | 0 |  |  |  | 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Прайс | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17, диаметр: 32мм | 4 |  |  |  | 154,78 |  |  | 0 |  |  |  | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | прайс | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 32 мм | 4 |  |  |  | 254,68 |  |  | 0 |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (прим) | 1 |  |  |  | 132,04 |  |  | 85,05 |  |  |  | 1521 |  | 295 |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,66; Имат=4,74; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=29,48*1,15; ЭММ=68,04*1,25; ЗПм=9,46*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,37*1,25 | 1 врезка |  |  |  | 33,9 |  |  | 11,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
| 307 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,022 |  |  |  | 944,75 |  |  | 0 |  |  |  | 496 |  | 175 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 308 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,1098 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 2748 |  | 1381 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 11,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 309 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 12,08 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 7453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=10,98*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,0234 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 208 |  | 0 |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
| 311 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0,234 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 1577 |  | 474 |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 3,37 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
| ВК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ТЕРр66-6-02 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,2 м2 | 0,15 |  |  |  | 1526,57 |  |  | 102,76 |  |  |  | 2207 |  | 470 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=6,59; Имат=5,74; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 360,4 |  |  | 17,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 313 | ТЕРр66-7-01 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер | 0,05 |  |  |  | 4407,91 |  |  | 0 |  |  |  | 3629 |  | 1313 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=5,76; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8) | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  | 3022,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 314 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 2344 |  | 240 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Водовод ВК30-ВК37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ТЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(сухой) | 0,494 |  |  |  | 4157,31 |  |  | 3979,06 |  |  |  | 19019 |  | 765 |  |  |  |  |  | 13779 |  |  |  | 12,05 |  |  |  |  |  | 5,95 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,01; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=155*1,15; ЭММ=3183,25*1,25; ЗПм=582,46*1,25; ТЗТ=10,48*1,15; ТЗТм=22,77*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 178,25 |  |  | 728,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126 |  |  |  | 28,46 |  |  |  |  |  | 14,06 |  |
| 316 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(мокрый) | 0,3078 |  |  |  | 6100,72 |  |  | 5874,98 |  |  |  | 17750 |  | 571 |  |  |  |  |  | 12857 |  |  |  | 14,43 |  |  |  |  |  | 4,44 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46. | Изп=8,69; Иэмм=7,11; Имат=7,32; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=168,75*1,15*1,1; ЭММ=4272,71*1,25*1,1; ЗПм=860,01*1,25*1,1; ТЗТ=11,41*1,15*1,1; ТЗТм=33,09*1,25*1,1 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 213,47 |  |  | 1182,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163 |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 317 | ТЕР01-02-055-08 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 1,6036 |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  | 160537 |  | 80672 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  | 584,22 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7; ТЕР01 Т.Ч. П. 3.187. | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=4194,96*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=264*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 5789,04 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 318 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 17,176 |  |  |  | 2024,69 |  |  | 88,04 |  |  |  | 227454 |  | 62752 |  |  |  |  |  | 8181 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 446,58 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=5,41; Имат=3,46; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м2 креплений |  |  |  | 420,42 |  |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 4,98 |  |
| 319 | ТЕР01-02-058-01 | Шурфовка | 0,056 |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  | 2981 |  | 1498 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 208,15 |  |  |  |  |  | 11,66 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=2676,99*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=181*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 3078,54 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 320 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 4,5 |  |  |  | 194,03 |  |  | 47,18 |  |  |  | 7118 |  | 1047 |  |  |  |  |  | 1251 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  | 7,47 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,89; Имат=5,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,28*1,15; ЭММ=37,74*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=1,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 м короба |  |  |  | 26,77 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,63 |  |
| 321 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей | 1,539 |  |  |  | 2777,89 |  |  | 2777,89 |  |  |  | 79168 |  | 0 |  |  |  |  |  | 53397 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=12,49; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) | 100 м3 мокрого грунта |  |  |  | 0 |  |  | 1852,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24779 |  |  |  | 97,21 |  |  |  |  |  | 149,61 |  |
| 322 | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 0,38 |  |  |  | 7299,57 |  |  | 3141,94 |  |  |  | 49470 |  | 13729 |  |  |  |  |  | 7104 |  |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  | 80,48 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,95; Имат=4,64; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=6929,39*0,6; ЭММ=5236,57*0,6; ЗПм=1012,11*0,6; Мат=61415,86*0; ТЗТ=353*0,6; ТЗТм=41,26*0,6 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4157,63 |  |  | 607,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 24,76 |  |  |  |  |  | 9,41 |  |
| 323 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 7,6 |  |  |  | 1056,46 |  |  | 45,58 |  |  |  | 86780 |  | 11993 |  |  |  |  |  | 1656 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  | 89,15 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,78; Имат=8,18; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=157,9*1,15; ЭММ=36,46*1,25; ЗПм=6,67*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания |  |  |  | 181,59 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 3,34 |  |
| 324 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,38 |  |  |  | 79975,72 |  |  | 4675,33 |  |  |  | 132918 |  | 15049 |  |  |  |  |  | 12596 |  |  |  | 258,8 |  |  |  |  |  | 98,34 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,09; Имат=2,75; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=3962,95*1,15; ЭММ=3740,26*1,25; ЗПм=769,41*1,25; ТЗТ=225,04*1,15; ТЗТм=30,28*1,25 | 1 км трубопровода |  |  |  | 4557,39 |  |  | 961,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3176 |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  | 14,38 |  |
| 324.1 | [507-0595] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 38,38 |  |  |  | -1925,05 |  |  | 101 |  |  |  | -73883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм *6,6 мм | 383,8 |  |  |  | 306,38 |  |  | 0 |  |  |  | 117589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=380*1,01; Цед=351/1,18*1,03 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 8,4 |  |  |  | 468,42 |  |  | 373,48 |  |  |  | 52354 |  | 6930 |  |  |  |  |  | 23027 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 46,37 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,34; Имат=3,93; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=82,56*1,15; ЭММ=298,78*1,25; ЗПм=66,76*1,25; Мат=73,57*0; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=2,61*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 94,94 |  |  | 83,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6092 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  | 27,38 |  |
| 327 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | 74 |  |  |  | 517,56 |  |  | 0 |  |  |  | 38299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 507-0718 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 |  |  |  | 384,45 |  |  | 0 |  |  |  | 3845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 507-0932 | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками диаметром: 100 мм | 10 |  |  |  | 469,71 |  |  | 0 |  |  |  | 4697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,38 |  |  |  | 1028,02 |  |  | 0 |  |  |  | 8376 |  | 3028 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 21,55 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Имат=3,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8) | 1 км трубопровода |  |  |  | 916,84 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 331 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 1 |  |  |  | 1024,12 |  |  | 550,2 |  |  |  | 10408 |  | 1219 |  |  |  |  |  | 4033 |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  | 8,15 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=7,33; Имат=3,67; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=121,95*1,15; ЭММ=440,16*1,25; ЗПм=98,23*1,25; ТЗТ=7,09*1,15; ТЗТм=3,84*1,25 | 10 фасонных частей |  |  |  | 140,24 |  |  | 122,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |
| 332 | 507-0880 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | -1 |  |  |  | 1224,61 |  |  | 0 |  |  |  | -1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=-1; Цед=333,68*3,67 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 507-0893 | Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр: 32 мм | 8 |  |  |  | 409,4 |  |  | 0 |  |  |  | 3275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 2 |  |  |  | 449,61 |  |  | 0 |  |  |  | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 0,144 |  |  |  | 31902,08 |  |  | 4408,14 |  |  |  | 30280 |  | 2535 |  |  |  |  |  | 3955 |  |  |  | 122,25 |  |  |  |  |  | 17,6 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=6,23; Имат=4,91; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=1761,39*1,15; ЭММ=3526,51*1,25; ЗПм=529,01*1,25; ТЗТ=106,3*1,15; ТЗТм=20,77*1,25 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колод |  |  |  | 2025,6 |  |  | 661,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827 |  |  |  | 25,96 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |
| 336 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,12 |  |  |  | 53047,5 |  |  | 0 |  |  |  | 6366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 101-2535 | Люки чугунные: легкий | 3 |  |  |  | 2829,5 |  |  | 0 |  |  |  | 8489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,1 |  |  |  | 1763,7 |  |  | 1294,33 |  |  |  | 1769 |  | 408 |  |  |  |  |  | 466 |  |  |  | 27,61 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |
|  | (0) | Изп=8,69; Иэмм=3,6; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8) | 1 м3 |  |  |  | 469,37 |  |  | 217,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 11,43 |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
| 339 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 4 |  |  |  | 758,96 |  |  | 4,5 |  |  |  | 9377 |  | 960 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 6,36 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,3; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=24,03*1,15; ЭММ=3,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 27,63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 340 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 1 |  |  |  | 1100,63 |  |  | 7,5 |  |  |  | 3534 |  | 398 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  | 2,63 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=4,33; Имат=2,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=39,87*1,15; ЭММ=6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,29*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  | 45,85 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 341 | ТЕР22-03-011-04 | Демонтаж колонок водоразборных | 1 |  |  |  | 84,66 |  |  | 8,06 |  |  |  | 1930 |  | 666 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,3 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,31; Имат=6,27; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,71 (0,89*0,8); ЗП=127,66*0,6; ЭММ=13,43*0,6; ЗПм=1,02*0,6; Мат=576,55*0; ТЗТ=7,16*0,6; ТЗТм=0,04*0,6 | 1 шт. |  |  |  | 76,6 |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 342 | ТЕР22-03-011-04 | Установка колонок водоразборных | 1 |  |  |  | 740,15 |  |  | 16,79 |  |  |  | 7193 |  | 1276 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 8,23 |  |  |  |  |  | 8,23 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,31; Имат=6,27; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=127,66*1,15; ЭММ=13,43*1,25; ЗПм=1,02*1,25; ТЗТ=7,16*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 1 шт. |  |  |  | 146,81 |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 343 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 2,318 |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  | 58013 |  | 29152 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,78 |  |  |  |  |  | 235,93 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1258,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта |  |  |  | 1447,24 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 344 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | 254,98 |  |  |  | 616,97 |  |  | 0 |  |  |  | 157315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=231,8*1,1 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | ТЕР01-03-031-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м | 0,494 |  |  |  | 711,74 |  |  | 711,74 |  |  |  | 4382 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3182 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=9,05; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=0*1,15; ЭММ=569,39*1,25; ЗПм=194,41*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0 |  |  | 243,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1043 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 4,69 |  |
| 346 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 4,94 |  |  |  | 660,06 |  |  | 427,06 |  |  |  | 33287 |  | 10002 |  |  |  |  |  | 8207 |  |  |  | 14,41 |  |  |  |  |  | 71,19 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=3,89; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,34 (0,5*0,85*0,8); ЗП=202,61*1,15; ЭММ=341,65*1,25; ЗПм=57,94*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 233 |  |  | 72,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 18,77 |  |
| 347 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 3,8 |  |  |  | 1522,26 |  |  | 0 |  |  |  | 73624 |  | 22876 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 174,8 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Имат=4,56; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=602,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=40*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 692,76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 348 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 3,8 |  |  |  | 837,06 |  |  | 444,36 |  |  |  | 24634 |  | 3646 |  |  |  |  |  | 9456 |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  | 26,18 |  |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | Изп=8,69; Иэмм=5,6; Имат=1,66; НР=0,98 (1,15*0,85); СП=0,61 (0,9*0,85*0,8); ЗП=96,02*1,15; ЭММ=355,49*1,25; ЗПм=60,23*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 |  |  |  | 110,42 |  |  | 75,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2486 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 13,03 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5957511 |  | 736255 |  |  |  |  |  | 3172649 |  |  |  | 5292,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367659 |  |  |  | 1888,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 736255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736255 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3172649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3172649 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 667948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667948 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992316 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5569168 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907047 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473612 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6949827 |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  |  |  |  |  | Всего |
| №2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 | ТЕРм08-03-489-04 | Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т |  | 1 |  |  |  | 2177,81 |  |  | 1595,75 |  |  |  | 19401,84 |  | 4116,97 |  |  |  |  |  |  | 7164,92 |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  | 25,2 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | Изп=8,69; Иэмм=4,49; Имат=5,18; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=394,8*1,2; ЭММ=1329,79*1,2; ЗПм=150,22*1,2; ТЗТ=21*1,2; ТЗТм=5,62*1,2 |  | 1 шт. |  |  |  | 473,76 |  |  | 180,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1566,46 |  |  | 6,74 |  |  |  |  |  | 6,74 |
| 2 | ТЕРм08-03-481-23 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,8 т |  | 1 |  |  |  | 174,75 |  |  | 1,1 |  |  |  | 1485,04 |  | 472,48 |  |  |  |  |  |  | 7,24 |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | Изп=8,69; Иэмм=6,58; Имат=3,16; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=45,31*1,2; ЭММ=0,92*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2,41*1,2; ТЗТм=0*1,2 |  | 1 шт. |  |  |  | 54,37 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | ТЕРм08-01-101-01 | Преобразователь массой до 0,15 т |  | 1 |  |  |  | 719,89 |  |  | 65,71 |  |  |  | 4748,49 |  | 1495,03 |  |  |  |  |  |  | 373,23 |  |  | 9,43 |  |  |  |  |  | 9,43 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | Изп=8,69; Иэмм=5,68; Имат=1,71; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=143,37*1,2; ЭММ=54,76*1,2; ЗПм=4,86*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,19*1,2 |  | 1 шкаф |  |  |  | 172,04 |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,66 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25635,37 |  | 6084,48 |  |  |  |  |  |  | 7545,39 |  |  | 37,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617,12 |  |  | 6,97 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 6084,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6084,48 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 7545,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7545,39 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1762,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1762,37 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392,24 |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6238,3 |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004,83 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25635,37 |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  |  |  |  |  | Всего |
| Погрузка и перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 | [ТССЦпг01-01-01-043] | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(4,34*5,95) |  | 6,48 |  |  |  | 25,82 |  |  | 25,82 |  |  |  | 167,31 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 167,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [ТССЦпг03-21-01-010] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |  | 1494,64 |  |  |  | 116,922 |  |  | 116,92 |  |  |  | 174753,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174753,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=1488,16+6,48; Цед=14,99*7,8 |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174920,62 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 174920,62 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 174920,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174920,62 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174920,62 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174920,62 |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  |  |  |  |  | Всего |
| №4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 | Мониторинг цен | Дизельный генератор АД 15-400 Т-1Р |  | 1 |  |  |  | 316210 |  |  | 0 |  |  |  | 316210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цед=307000*1,03 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг цен | Частотный преобразователь |  | 1 |  |  |  | 98191 |  |  | 0 |  |  |  | 98191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цед=95331,07*1,03 |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414401 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564783,99 |  |  |  |
| Понижающий коэффициент К=0,998796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564783,99*0,998796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7555679,99 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 7564783,99*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360022,40 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8915702,39 |  |  |  |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № _____

от "____"__________2015 г.

| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ _________________ ________________ «_____» _________2015 | "УТВЕРЖДАЮ" __________________А.В.Голяка глава администрации Старопольского сельского поселения «_____» _________2015г |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

по капитальному ремонту сетей водопровода в д.Овсище на участках: от КОС до ВК37; от ВК7 до ВК24; от ВК15 до торгового центра; от ВК11 до ВК11*

При выполнении своих обязательств стороны руководствуются настоящим

Календарным графиком  работ согласно таблице:

| No этапа | Наименование работ | Начало этапа | Окончание этапа | Порядок приемки-сдачи работ | Стоимость этапа | Оплата этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов Контракта, и порядка их оплаты.

План составлен на _____листах и каждый лист подписан обеими сторонами.

Представитель                                                                        Представитель

Заказчика                                                                                Подрядчика