Ведомость материалов 
Капитальный ремонт Дома культуры ( в том числе приобретение мебели и одежды сцены),
расположенного в д. Старополье Сланцевского района Ленинградской области

№	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во на единицу	Кол-во по проекту	Цена	Стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6937.5177	2410.423576	15.06	37313.36	
2	1.1	Средний разряд работ	 	0.051037	0.051037	0		
3	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	221.53	53.075998	19.06	1357.68	
4	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	46.02	12.797423	119.95	1535.05	
5	400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0.0595	0.4879	147.65	72,04	
6	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0.29	2.378	142.72	339,39	
7	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.84	0.011269	104.16	1.17	
8	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	8.78	52.803249	6.84	361.17	
9	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11.22	3.3229	1.20	3.99	
10	331411	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0.22	0.0495	6.46	0.32	
11	111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	52.6	0.1315	1.95	0.26	
12	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	1.38	0.51	0,70	
13	122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5.13	0.605981	62.18	37,68	
14	030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	0.24	0.054	0.92	0.05	
15	330206	Дрели электрические	маш.-ч	11.56	7.480723	1.97	14.74	
16	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	6.18	19.60475	100.17	1963.81	
17	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	3.3488	110.18	368,97	
18	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	75.38	1.9748	98.90	195.31	
19	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.38	0.032	135.59	4.34	
20	020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	0.1	0.1	53.14	5,31	
21	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	3.12	0.487498	125.73	61.29	
22	021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	52.36	2.823	133.87	377.92	
23	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	0.0376	6.68	0,25	
24	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.29	0.271426	1.71	0.46	
25	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3.22	5.8365	5.17	30.18	
26	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	5.44	24.39935	1.53	37.33	
27	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	30.72	2.95872	2.09	6.18	
28	331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	1.68	0.0042	3.37	0.01	
29	031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0.08	0.23	218.04	50,15	
30	031501	Подмости самоходные высотой подъема 12 м	маш.-ч	5.86	1.3185	47.35	62.43	
31	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.06	0.422812	38.10	16,11	
32	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	54.68	7.893956	41.70	329.18	
33	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.3	0.014	12.89	0.18	
34	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	19.44	12.548612	21.42	268.79	
35	253101	Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)	маш.-ч	2.26	0.5085	2.19	1.11	
36	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.92	2.645	0.55	1,46	
37	042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3.1	0.07704	29.74	2.29	
38	332101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.78	6.825	2.16	14.74	
39	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.94	6.908665	8.31	57.41	
40	134041	Шуруповерт	маш.-ч	20.21	2.13006	3.03	6.45	
41	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.149	0.020234	9361.25	189,42	
42	113-8067 применит	Антисептик в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	 кг	13.8	77.7975	(178.87)	(13915.64)	
43	(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	П	0	0	0	
44	101-1602 применит	Ацетилен в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	0.2184	0.1134	51.3	5.82	
45	401-0061 применит	Бетон тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	102	2.346	314.63	738,12	
46	401-0023 применит	Бетон тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	204	0.408	338.83	138.24	
47	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	200	6.51	235.37	1532.26	
48	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	200	15.41	2019.02	31113.10	
49	101-2575 применит	Крепежный элемент тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.0127	0.001725	21807.36	37,62	
50	101-2576 применит	Крепежный элемент тип 3 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.0012	0.00024	21011.9	5,04	
51	101-2577 применит	Крепежный элемент тип 5 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.21	0.0042	21281.42	89,38	
52	101-1714 применит	Крепежный элемент тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.081	0.006448	15845.59	102.17	
53	101-0090 применит	Крепежный элемент тип 4 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.001	0.01	15811.39	158.11	
54	102-0028 применит	Пиломатериалы тип 4 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	11.1	1.50738	1915.81	2887,85	
55	102-0023 применит	Пиломатериалы тип 5 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	0.00449	0.000426	2834.52	1.21	
56	302-1135	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	1	16.33	16,33	
57	302-1135	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2017 Ленинградская область 47 )	 шт.	П	2	(74.57)	(149.14)	
58	101-1757	Ветошь	кг	6.4	10.348008	10.02	103.69	
59	411-0001	Вода	м3	41.566	7.770053	2.16	16.78	
60	301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	1.34	0.051617	40.84	2.11	
61	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	%	4	40	1.4468	57.87	
62	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	%	2	4	3.1686	12,67	
63	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	%	2	2	22.2875	44,58	
64	509-1201 применит	Выключатель в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт.	100	2	5.55	11,10	
65	101-0122 применит	Гайки в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.0004	0.004	19216.73	76.87	
66	101-1805 применит	Гвозди в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.14021	0.013224	10675.44	141.17	
67	101-2388 применит	Герметик в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт.	140.6	10.83323	59.72	646.96	
68	(101-9732)	Грунтовка	т	0.1	0.1712	0	0	
69	113-0021 применит	Грунтовка тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.00217	0.000176	18655.66	3.29	
70	101-4243 применит	Грунтовка тип 3 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	 л	0	169.836	(78.74)	(13372.89)	
71	101-1944 применит	Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.072	0.085251	10070.83	858.55	
72	мониторинг цен	Дверной блок 1,6х 2,05	шт	П	2	(29434.72)	(58869)	
73	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	2	0.04	7420.48	296.82	
74	102-0053 применит	Пиломатериалы тип 3 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м3	0.16	0.005208	1470.23	7.66	
75	102-0057 применит	Пиломатериалы тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м3	8.4	2.0748	1877.84	3896.14	
76	102-0061 применит	Пиломатериалы тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м3	1.36	0.00272	1877.84	5.11	
77	101-4173 применит	Дюбели монтажные  в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	10 шт.	62.2	4.79251	6.26	30.00	
78	(101-9102) применит	Дюбель в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	10 шт.	8.9	0.514242	0	0	
79	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	100	2	310.45	620,90	
80	405-0253 применит	Известь строительная в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.054	0.000108	587.34	0.06	
81	405-0254 применит 	Известь в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.0016	0.0008	4112.5	3,29	
82	405-1601 применит	Известь в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	кг	0.0016	0.00144	3.7	0,01	
83	508-0097 применит 	Канат в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	10 м	0.1309	0.010621	81.85	0.87	
84	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0007	0.0000568	33520.74	1.90	
85	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.022	0.22	22.4	4.93	
86	404-0005 применит	Кирпич в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	1000 шт.	0.402	0.603	2875.52	1733,94	
87	101-0324 применит	Кислород  в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	7.957	3.7906	9.19	34.84	
88	113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	0.286	2.002	397.58	795.96	
89	101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	7.04	8.205408	12085.47	99166.21	
90	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1600	123.28	0.47	57.94	
91	104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	60	420	1.11	466.20	
92	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.3	21.76	6,53	
93	302-1484 применит	Кран в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	 шт.	0	4	(349.53)	(1398.12)	
94	101-2466	Краска «Армофиниш»	л	2.876	20.132	240.21	4835.91	
95	101-1959 применит	Краска тип 3 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.642	0.541075	13797.35	7465.40	
96	101-0388 применит	Краска тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.00005	0	10920.32	0	
97	101-0426 применит	Краска тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.0161	0.002946	20082.42	59,16	
98	101-0459 применит	Краска тип 4 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.0679	0.01405	15812.55	222.17	
99	(301-9240)	Крепления	кг	П	0	0	0	
100	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2017 Ленинградская область 47 )	 кг	П	5	(81.87)	(409.35)	
101	301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	88.4	3.405168	30.99	105.53	
102	мониторинг цен	Лампа-фара 300Вт	шт	П	10	(805.96)	(8060)	
103	101-2052	Лента бутиловая	м	436	33.5938	7.06	237.17	
104	101-2053	Лента бутиловая ПСУЛ	м	302	23.2691	6.77	157.53	
105	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	80	6.164	7.08	43.64	
106	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.7	7	87.17	610.19	
107	101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	м	30	210	2.67	560.70	
108	506-0879 применит	Лист  в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	кг	0.066	0.462	49.18	22.72	
109	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	1080	35.154	8.7	305.84	
110	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0232	0.005731	17021.02	97.55	
111	101-0628 применит	Олифа в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.02262	0.002939	32823.21	96.47	
112	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2017 Ленинградская область 47 )	 т	4	0.472	(92896.56)	(43847.18)	
113	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0466	0.008313	16767.73	139.39	
114	101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0	34.86	0	
115	113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	0.04	0.28	241.03	67.49	
116	101-1705	Пакля пропитанная	кг	531	49.8078	9.83	489.61	
117	113-1777	Паста антисептическая	т	0.007	0.000951	10217.5	9,72	
118	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0072	0.001413	81.52	0.12	
119	408-0122 применит	Песок в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	0.05	0.004725	75.39	0,36	
120	403-8143	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2017 Ленинградская область 47 )	 м2	П	9.45	(669.76)	(6329)	
121	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-100	-9.45	(327.86)	(-3098.28)	
122	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	100	9.45	62.49	590,53	
123	201-0835	Подкладки металлические	кг	15.2	30.4	12.41	377,26	
124	101-0782 применит	Поковка в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	т	0.035	0.00035	7918.14	2,77	
125	мониторинг цен	Поликарбонат тол.6 мм	м2	П	2	(221.69)	(443.38)	
126	203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-4,5,6	м2	100	62.1	198.59	12332,44	
127	мониторинг цен	Привод для занавеса	шт	П	1	(46437.29)	(46437)	
128	506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.044	0.44	76.47	33.65	
129	101-0797 применит	Проволока в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.07521	0.000167	3005.67	0.50	
130	мониторинг цен	Прожектор типа PAR56	шт	П	10	(1141.44)	(11414)	
131	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.2	0.004	5180.26	20,72	
132	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2.04	0.67008	5.3	3.55	
133	мониторинг цен	Радиатор стальной Kermi FKO 220412 тип 22	шт	0	4	(6869.31)	(27477.24)	
134	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	200	7.704	148.84	1146.66	
135	402-0013 применит	Раствор тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м3	0.253	0.3795	577.6	219,20	
136	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.1474	806.53	118,88	
137	101-2467 применит	Растворитель в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.0042	0.000342	16295.49	5.57	
138	101-1668	Рогожа	м2	556	6.362	8.67	55.16	
139	101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	9.87	1.340346	5.16	6,92	
140	509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	100	2	53.28	106,56	
141	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 9.2017 Ленинградская область 47 )	 компл.	0	3	(531.4)	(1594.20)	
142	407-0028 применит	Смесь в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м3	5	0.4725	514.04	242,88	
143	402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы	т	5.154	0.11167	2749.35	307.02	
144	101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм	т	0.62	0.084196	4837	407,26	
145	(509-9900)	Строительный мусор	т	7.14	1.1533	0	0	
146	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3.84	0.0768	0	0	
147	мониторинг цен	Термоголовка	шт	П	1	(678.95)	(679)	
148	мониторинг цен	Термоголовка	шт 	П	3	(678.95)	(2037)	
149	мониторинг цен	Тройник тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	4	(409.12)	(1636)	
150	507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.16	1.6	31.81	50.90	
151	301-1380 применит	Трубки защитные гофрированные в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м	17	10.9	8.47	92.32	
152	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	22	154	132.37	20384.98	
153	302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	19.96	42.3	844,31	
154	103-1459 применит	Труба тип 1  в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	м	95.8	86.22	61.28	5283,56	
155	103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	м	95.8	47.9	58.39	2796,88	
156	103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0.4	0.4	26.52	10,61	
157	101-1292 применит	Уайт-спирит в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.0028	0.00016	8081.05	1.29	
158	101-2177	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг	0.2	2	25.11	50.22	
159	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.01358	0.001103	4704.42	5.19	
160	101-1596 применит	Шкурка шлифовальная в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м2	101.9	76.13122	47.31	3601.77	
161	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.1437	0.058835	2162.32	127.22	
162	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.108	0.026676	2579.32	68.81	
163	203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	426.2	20.2702	3.86	78.24	
164	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.0002	0.000124	13877.95	1,72	
165	101-1488 применит	Шуруп тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.009	0.000347	8948.94	3.10	
166	408-0021 применит	Щебень в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	м3	1.3	2.99	289.53	865,70	
167	Мониторинг цен	Щит баскетбольный в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	шт	П	2	(5828.9)	(11658)	
168	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	128.2	0.2564	41.04	10.52	
169	101-1513 применит	Электроды тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.00379	0.000463	12611.81	5.84	
170	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.00352	0.00704	15211.17	107,09	
171	101-1522 применит	Электроды тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.00015	0.00015	14454.67	2,17	
172	113-0246 применит	Эмаль в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам
	т	0.038	0.002166	25426.6	55.07	
173	мониторинг цен	вывеска	шт	П	1	(3273.31)	(3273)	
174	мониторинг цен	дверной блок 1,56х2,25	шт 	П	2	(29896.18)	(59792)	
175	мониторинг цен	картотека 105*48*113	шт	П	1	(14783.73)	(14784)	
176	мониторинг цен	кресла для зрительного зала в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	256	(6201.22)	(1587512)	
177	мониторинг цен	муфта 20 мм	шт 	П	10	(134.14)	(1341)	
178	мониторинг цен	муфта 20мм	шт	П	20	(134.14)	(2683)	
179	мониторинг цен	поликарбонат тол.6 мм	м2	П	2	(221.69)	(443.38)	
180	мониторинг цен	стеллаж тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	40	(6379.15)	(255166)	
181	мониторинг цен	стеллаж тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	15	(5215.04)	(78226)	
182	мониторинг цен	Стол тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	1	(2606.03)	(2606)	
183	мониторинг цен	Стол тип 1 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	12	(1302.46)	(15630)	
184	мониторинг цен	стул в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	25	(827.03)	(20676)	
185	Мониторинг цен	тройник тип 2 в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт.	П	6	(409.12)	(2454.72)	
186	мониторинг цен	Рабочее место в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	1	(6240.74)	(6241)	
187	мониторинг цен	угольник в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам	шт	П	16	(244.68)	(3915)	
188	мониторинг цен	угольник в соответствии с приложением к ТЗ требования к материалам		П	20	(244.68)	(4894)	

Стоимость эксплуатации машин: 31685.00 руб.
Стоимость материалов в базовом уровне цен: 793804.00 руб.
Стоимость материалов в текущем уровне цен: 2306265.00 руб.